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Техническое задание
на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории

ЛОТ№1 Реагенты, контроли и расходные материалы для применения на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония 
1.	Состав(комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	осн
	МСП

	1.
	Реагент для определения АЧТВ 
	тест
	18000
	2000

	2.
	Вероналовый буфер
	тест
	18326
	3332

	3.
	Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса
	тест
	27000
	3000

	4.
	Набор для определения активности антитромбина III
	тест
	216
	24

	5.
	Промывочный раствор CN-coagwasher
	мл
	3600
	400

	6.
	Очищающий раствор CA CLEAN II
	мл
	900
	100

	7.
	SUC-400A Реакционная кювета для CN-3000
	штук
	27000
	3000

	Итого 
	Усл. ед
	95042
	11856


2. Технические требования:
2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония (что подтверждено в руководстве пользователя на СN-3000, CN 6000 Sysmex Corporation Япония)
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.
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