УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая больница

имени Н.Е. Савченко»

_____________________ В.В. Сиренко

«_____» июнь 2026 г.

# Техническое задание

на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории

ЛОТ№1 Реагенты, контроли и расходные материалы для применения на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония

1.	Состав(комплектация) оборудования:

| # № п/п | # Наименование изделия медицинского назначения | # Ед. изм. | # Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # осн | # МСП |
| # 1. | # Реагент для определения АЧТВ | # тест | # 18000 | # 2000 |
| # 2. | # Вероналовый буфер | # тест | # 18326 | # 3332 |
| # 3. | # Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса | # тест | # 27000 | # 3000 |
| # 4. | # Набор для определения активности антитромбина III | # тест | # 216 | # 24 |
| 5. | Промывочный раствор CN-coagwasher | # мл | 3600 | 400 |
| 6. | Очищающий раствор CA CLEAN II | # мл | 900 | 100 |
| 7. | SUC-400A Реакционная кювета для CN-3000 | # штук | 27000 | 3000 |
| # Итого |  | # Усл. ед | # 95042 | # 11856 |

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония (что подтверждено в руководстве пользователя на СN-3000, CN 6000 Sysmex Corporation Япония)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Врач клинической лабораторной

диагностики (заведующий) КДЛ					Е.О. Фурсевич