Приложение 1 

Заявка на закупку 
Реагенты и расходные материалы для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления и количественного (высокочувствительного) определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Аналитическая чувствительность 15 МЕ/мл.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из 1 мл сыворотки (плазмы). 
-ОТ-ПЦР «one step»
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
-данные по аналитической чувствительности реагентов в международных единицах.
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Объем (количество)
	100 определений



	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления ДНК цитомегаловируса методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции ДНК (РНК) из любого клинического материала (сыворотка, плазма, ликвор и т.д.) 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления РНК энтеровируса методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор плашечного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: сыворотка, плазма крови, ликвор и т.д.
-ОТ-ПЦР «one step».
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления ДНК токсоплазмы гондии методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	100 определений



	Лот 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления возбудителей бактериальных инфекций (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia) методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: сыворотка, плазма крови, ликвор. 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
- внутренний контрольный образец 
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	300 определений



	Лот 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления ОКИ (ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазивных E. coli, Сальмонелла и термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов  и астровирусов методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из клинического материала.
-ОТ-ПЦР «one step»
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	1000 определений



	Лот 9

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из клинического материала.
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	100 определений



	Лот 10

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Тест-система предназначена для работы с мазками без стадии экстракции РНК.
Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-эндогенный внутренний контрольный образец 
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	200 определений



	Лот 11

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления возбудителей бактериальных инфекций (A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae, E. сoli, L. monocytogenes) методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: мокрота, плазма крови, ликвор. 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	[bookmark: _GoBack]200 определений

	Лот 12

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевого энцефалита, болезни Лайма, ГАЧ, МЭЧ) в биологическом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК)
-набор реагентов для обратной транскрипции (при необходимости) 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	100 определений

	Лот 13

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса 3 типа (ветряной оспы Varicella-Zoster virus) в клиническом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	300 определений

	Лот 14

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в клиническом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	300 определений

	

	Лот 15

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) в клиническом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК)
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 16

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления возбудителей ОРВИ (аденовирусов, бокавируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа, риновирусов, респираторно-синцитиального вируса) методом ПЦР 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК). 
-набор реагентов для обратной транскрипции 
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений

	Лот 17

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления Mycoplasma pneumoniae и Chlamidia pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного тип амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-транспортная среда для респираторных мазков
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	400 определений



	Лот 18

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов для выявления ДНК Parvovirus B 19 в клиническом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Детекция в режиме «реального времени» 
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	200 определений



	Лот 19

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Набор предназначен для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам: van A\B (ванкомицину, тейкопланину); mec A (метициллину, оксациллину); tem, ctx-М-1, shv (пенициллинам и цефалоспоринам); oxa-40-like, oxa-48-like, оxa-23-like, oxa-51-like, imp, kpc, ges, ndm, vim (карбапенемам).
Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт» с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК).
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600


	Объем (количество)
	48 определений



	Лот 20

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Набор реагентов  для выявления ДНК Cryptococcus neoformans в биологическом материале методом ПЦР

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Cryptococcus neoformans в биологическом материале (спинномозговая жидкость (СМЖ), бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), мокрота, кровь, пунктаты из очагов поражения кожи, биоптаты и аутоптаты внутренних органов) методом ПЦР.
Детекция в режиме «реального времени».
Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа  амплификатор «ДТлайт» Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях.
Комплект наборов должен включать в себя:
-набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК).
-набор реагентов для ПЦР амплификации
-внутренний контрольный образец (ВКО)
-контрольные материалы (положительные и отрицательные).
Предоставить:
-инструкций по применению на русском языке 
В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600

	Объем (количество)
	110 определений




