Приложение 1

Заявка на закупку

Реагенты и расходные материалы для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления и количественного (высокочувствительного) определения РНК вируса гепатита С методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Аналитическая чувствительность 15 МЕ/мл. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из 1 мл сыворотки (плазмы). -ОТ-ПЦР «one step» -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке -данные по аналитической чувствительности реагентов в международных единицах. В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Объем (количество) | 100 определений |

| Лот 2 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления ДНК цитомегаловируса методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции ДНК (РНК) из любого клинического материала (сыворотка, плазма, ликвор и т.д.) -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 4 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 5 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления РНК энтеровируса методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор плашечного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: сыворотка, плазма крови, ликвор и т.д. -ОТ-ПЦР «one step». -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 6 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления ДНК токсоплазмы гондии методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 100 определений |

| Лот 7 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления возбудителей бактериальных инфекций (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia) методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: сыворотка, плазма крови, ликвор. -набор реагентов для ПЦР амплификации - внутренний контрольный образец -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 300 определений |

| Лот 8 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления ОКИ (ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла и энтероинвазивных E. coli, Сальмонелла и термофильных Кампилобактерий, аденовирусов группы F и ротавирусов группы А, норовирусов и астровирусов методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из клинического материала. -ОТ-ПЦР «one step» -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 1000 определений |

| Лот 9 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления и дифференциации ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из клинического материала. -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 100 определений |

| Лот 10 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для качественного выявления РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Тест-система предназначена для работы с мазками без стадии экстракции РНК. Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -эндогенный внутренний контрольный образец -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 200 определений |

| Лот 11 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления возбудителей бактериальных инфекций (A. baumannii, P. aeruginosa, S. aureus, K. pneumoniae, E. сoli, L. monocytogenes) методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) из любого клинического материала: мокрота, плазма крови, ликвор. -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 200 определений |
| Лот 12 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (клещевого энцефалита, болезни Лайма, ГАЧ, МЭЧ) в биологическом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) -набор реагентов для обратной транскрипции (при необходимости) -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 100 определений |
| Лот 13 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса 3 типа (ветряной оспы Varicella-Zoster virus) в клиническом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 300 определений |
| Лот 14 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в клиническом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 300 определений |
| Лот 15 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) в клиническом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК) -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 16 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления возбудителей ОРВИ (аденовирусов, бокавируса, метапневмовируса, вирусов парагриппа, риновирусов, респираторно-синцитиального вируса) методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК). -набор реагентов для обратной транскрипции -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |
| Лот 17 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления Mycoplasma pneumoniae и Chlamidia pneumoniae в клиническом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного тип амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -транспортная среда для респираторных мазков -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 400 определений |

| Лот 18 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК Parvovirus B 19 в клиническом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Детекция в режиме «реального времени» Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт», Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 200 определений |

| Лот 19 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам у бактерий методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Набор предназначен для выявления генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам: van A\B (ванкомицину, тейкопланину); mec A (метициллину, оксациллину); tem, ctx-М-1, shv (пенициллинам и цефалоспоринам); oxa-40-like, oxa-48-like, оxa-23-like, oxa-51-like, imp, kpc, ges, ndm, vim (карбапенемам). Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт» с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК). -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 48 определений |

| Лот 20 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК Cryptococcus neoformans в биологическом материале методом ПЦР |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Набор реагентов предназначен для выявления ДНК Cryptococcus neoformans в биологическом материале (спинномозговая жидкость (СМЖ), бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), мокрота, кровь, пунктаты из очагов поражения кожи, биоптаты и аутоптаты внутренних органов) методом ПЦР. Детекция в режиме «реального времени». Предлагаемые реагенты должны быть адаптированы под прибор планшетного типа амплификатор «ДТлайт» Gentier 96E с подтверждением этого в инструкциях. Комплект наборов должен включать в себя: -набор реагентов для экстракции (выделения) ДНК (РНК). -набор реагентов для ПЦР амплификации -внутренний контрольный образец (ВКО) -контрольные материалы (положительные и отрицательные). Предоставить: -инструкций по применению на русском языке В спецификации обязательно указание, на какое количество исследований (тестов) рассчитана 1 упаковка товара. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 |
| Объем (количество) | 110 определений |