| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке        (п. 9 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Гидравлические испытания тепловых сетей».

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки – 3 300,44 бел. руб. (BYN).

Срок выполнения работ, оказания услуг – июнь 2026 г.

Место, условия выполнения работ, оказания услуг, порядок их оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).

Источник финансирования – республиканский бюджет, внебюджетные средства.

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных работ, услуг согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;

2. копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 11.06.2026 до 17.00.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 12.06.2026 до 17.00.

Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 15.06.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение: на 5 листах.

Директор                                                                                                     В.В.Ващилин

Смородская  396-52-31

Борина 272-78-32

# Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                 	Стр._____ из

| Наименование работ, услуг |  | Кол-во | Стоимость с НДС, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |

Условия оплаты: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Сроки (условия) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).

Гарантийные обязательства: на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником).