УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

учреждения здравоохранения

«Брестская центральная поликлиника»

________________Л.Б.Пироговская

3 июня 2026 года

Техническое задание на закупку работ, услуг: «Демонтаж рентгеновского аппарата Космос-Универсал-Томо (заводской № 061, 2009 г.в.) с выдачей акта о демонтаже, с оценкой работоспособности узлов и деталей, их изъятие, перечень и маркировка в случае работоспособности».

Сведения о предмете государственной закупке:

- Наименование предмета государственной закупки с применением   процедуры государственной закупки: ____________________________________

«Демонтаж рентгеновского аппарата Космос-Универсал-Томо (заводской № 061, 2009 г.в.) с выдачей акта о демонтаже, с оценкой работоспособности узлов и деталей, их изъятие, перечень и маркировка в случае работоспособности».

2. Код ОКРБ 007-2012: 38.31.12.300 – Услуги по демонтажу оборудования на металлолом.

3. Ориентировочный объем (количество) в натуральном выражении:                1 усл.ед.

4. Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик), состав (комплектация) предмета государственной закупки:

- проведение работ по демонтажу, разборке рентгеновского аппарата;

Космос-Универсал-Томо (заводской № 061, 2009 г.в.) с выдачей акта о демонтаже;

- изъятие запасных частей, рекомендованных к повторному применению;

- оценка работоспособности узлов и деталей с осуществлением их нумерации (маркировки), в случае их работоспособности;

- передача отчётной документации (акт приёма-передачи, перечень извлечённых компонентов).

Специалистом, выполнившим работы, предоставляется акт о демонтаже, акт оценки работоспособности узлов и деталей, перечень запасных частей, рекомендованных к повторному применению.

5. Период оказания работ, услуг: июнь 2026 года.

6. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика: г.Брест,             ул. Совесткой Конституции,8.

7. Контактное лицо по предмету государственной закупки (должность, ФИО, контактный телефон): начальник технической службы Двуреченский Анатолий Иванович, тел.раб.: 8 0162 25 56 46.

8. Предельная стоимость государственной закупки: ____________________________________________________________________.

* Цена товара (работ, услуг) должна включать стоимость товара (работ, услуг), расходы по страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Условия оплаты товаров (оказания услуг, выполнения работ):

Оплата по договору производится Заказчиком платежным поручением со счёта органа государственного казначейства на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Источник финансирования: городской бюджет.

Реквизиты заказчика:

Учреждение здравоохранения «Брестская центральная поликлиника». Адрес: Республика Беларусь, 224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, 8. Тел./факс (80162) 25 56 54, адрес электронной почты: info@brestcp.by Р/с BY94 AKBB 3604 3203 60081100 0000, ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК AKBBBY2Х, УНП 200030527, ОКПО 01996266.

10. Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам:

При проведении процедуры государственной закупки к участникам, за исключением случаев осуществления государственных закупок в соответствии с пунктами 1, 4, 11, 12 приложения к Закону от 13.07.2012 №419-З                                «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее Закон), предъявляются требования:

10.1. в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона;

10.2. (дополнительные требования) в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 года № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

10.3. соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом государственной закупки: подтверждается предоставлением копии свидетельства о государственной регистрации участника;

10.4. Для подтверждения предлагаемых характеристик должны прилагаться документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, конкретные показатели (характеристики), технические и функциональные параметры предмета закупки.

11. Комиссия, на которую возлагается проведение процедуры закупки: комиссия учреждения здравоохранения «Брестская центральная поликлиника», приказ от 1 октября 2025 года №177-П-1.

Начальник технической службы			               А.И.Двуреченский