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08.06.2026 № ОМТС-26/155                                                                                                                           
На № ____________________		  	Руководителю организации

О предоставлении информации 
о ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих медицинских изделий «Изделия медицинского назначения» (наука)».
Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанного товара в соответствии с прилагаемым описанием (Приложение 1), предполагаемыми условиями поставки и оплаты, а также замечания в отношении требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) в срок по 11.06.2026 на электронную почту omts@neuro.by.
Информация, предоставленная заказчику, в обязательном порядке должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).
Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.
Описание и состав предмета закупки согласно Приложению 1.
Условия поставки и оплаты:
	Место поставки товара
	г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется за счет Продавца. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении

	Предполагаемые сроки поставки
	2026 г.

	Источник финансирования
	Средства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный р/счет

	Порядок оплаты
	По факту поставки в течение 14 рабочих дней



Начальник отдела 
материально-технического снабжения				Е.В.Борина 


Левоцкий П.А.
396-51-32

Приложение 1

Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Назальная канюля для измерения потока-храпа
	150   шт.



2. Технические (специальные) требования:
2.1. Длина от 1,5 до 1,8 метра.
2.2. Совместима с Оксиметром пульсовым переносным (вариант исполнения «Пульсар-М2»).
2.3. Совместима с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;







Лот 2

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
2. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Мундштук картонный одноразовый
	250  шт.



3. Технические (специальные) требования:
2.1. Не требует дезобработки;
2.2. Индивидуальная упаковка для каждого мундштука;
2.3. Совместим со спирометром МАС2;
2.4. Типоразмер: 26x65x1,0;
2.5. Материал: картон.





Лот 3

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
3. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения
	14  шт.



4. Технические (специальные) требования:
2.1. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;
2.2. Длина кабеля не менее 1 метра. 





Лот 4


Технические характеристики (описание) предмета закупки 
4. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Паста электродная контактная адгезивная
	5 шт.



5. Технические (специальные) требования:
5.1.  Паста предназначена для крепления электродов при проведении ЭМГ исследований, транскраниальной магнитной стимуляции, полисомнографии и регистрации вызванных потенциалов.
5.2.  Не должна высыхать во время исследования. 
5.3. Должна крепко крепиться к коже.
5.4. Должна легко вытираться с кожи.
5.5. Акустический импеданс: 1-2 кОм.
5.6. Фасовка: от 114 до 120 грамм








Лот 5

Технические характеристики (описание) предмета закупки 
5. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Электрод для ЭКГ одноразовый
	200  шт.



6. Технические (специальные) требования:
2.1. Коннектор – тип «кнопка».
2.2. Форма - круглая.
2.3. Размер не менее 40 мм. 











Лот 6

Технические характеристики (описание) предмета закупки 

1. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый
	10  шт.



1. Технические (специальные) требования:
7. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;
2.2. Для взрослых более 40 кг.
2.3. Разъем Nellcor.
2.4. Длина кабеля не менее 0,45 м.





Лот 7
Технические характеристики (описание) предмета закупки 
7. Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

	№
	Наименование
	Кол-во


	1.
	Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый
	2  шт.



8. Технические (специальные) требования:
8.1. [bookmark: _Hlk224921278] Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;
[bookmark: _Hlk225267962]2.2. Для взрослых более 40 кг.
2.3. Разъем Nellcor.
2.4. Длина кабеля не менее 250 см.
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