| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 e-mail: ninh@mail.ru, www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 ААТ «ААБ «Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х, 220037, г.Мінск, вул.Даўгабродская,1, УНП 100103849 |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 e-mail: ninh@mail.ru, www.neuro.by р/с р BY66AKBB36049000000335200000 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х 220037 г. Минск, ул. Долгобродская, 1 УНП 100103849 |
| --- | --- | --- |

08.06.2026 № ОМТС-26/155

На № ____________________		  	Руководителю организации

О предоставлении информации

о ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих медицинских изделий «Изделия медицинского назначения» (наука)».

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанного товара в соответствии с прилагаемым описанием (Приложение 1), предполагаемыми условиями поставки и оплаты, а также замечания в отношении требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) в срок по 11.06.2026 на электронную почту omts@neuro.by.

Информация, предоставленная заказчику, в обязательном порядке должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание и состав предмета закупки согласно Приложению 1.

Условия поставки и оплаты:

| Место поставки товара | г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24 |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется за счет Продавца. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении |
| Предполагаемые сроки поставки | 2026 г. |
| Источник финансирования | Средства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный р/счет |
| Порядок оплаты | По факту поставки в течение 14 рабочих дней |

Начальник отдела

материально-технического снабжения				Е.В.Борина

Левоцкий П.А.

396-51-32

Приложение 1

Лот 1

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назальная канюля для измерения потока-храпа | - шт. |

- Технические (специальные) требования:

2.1. Длина от 1,5 до 1,8 метра.

2.2. Совместима с Оксиметром пульсовым переносным (вариант исполнения «Пульсар-М2»).

2.3. Совместима с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;

Лот 2

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мундштук картонный одноразовый | 250 шт. |

- Технические (специальные) требования:

2.1. Не требует дезобработки;

2.2. Индивидуальная упаковка для каждого мундштука;

2.3. Совместим со спирометром МАС2;

2.4. Типоразмер: 26x65x1,0;

2.5. Материал: картон.

Лот 3

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения | 14 шт. |

- Технические (специальные) требования:

2.1. Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;

2.2. Длина кабеля не менее 1 метра.

Лот 4

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паста электродная контактная адгезивная | - шт. |

- Технические (специальные) требования:

  - Паста предназначена для крепления электродов при проведении ЭМГ исследований, транскраниальной магнитной стимуляции, полисомнографии и регистрации вызванных потенциалов.

  - Не должна высыхать во время исследования.

  - Должна крепко крепиться к коже.

  - Должна легко вытираться с кожи.

  - Акустический импеданс: 1-2 кОм.

  - Фасовка: от 114 до 120 грамм

Лот 5

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрод для ЭКГ одноразовый | 200 шт. |

- Технические (специальные) требования:

2.1. Коннектор – тип «кнопка».

2.2. Форма - круглая.

2.3. Размер не менее 40 мм.

Лот 6

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый | 10 шт. |

- Технические (специальные) требования:

  - Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «НейронСпектр-СМ»;

2.2. Для взрослых более 40 кг.

2.3. Разъем Nellcor.

2.4. Длина кабеля не менее 0,45 м.

Лот 7

Технические характеристики (описание) предмета закупки

- Состав (комплектация, количество, объем) предмета закупки:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Датчик пульсоксиметрический SpO2 многоразовый | 2 шт. |

- Технические (специальные) требования:

  - Совместим с системой для амбулаторной регистрации электроэнцефалографии и полисомнографии «Нейрон-Спектр-СМ»;

2.2. Для взрослых более 40 кг.

2.3. Разъем Nellcor.

2.4. Длина кабеля не менее 250 см.