О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

08.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (23)»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-24) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 10.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | С момента подписания договора по 18.12.2026 |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                     				Н.В. Костечко

Приложение 1

ЛОТ 1 (26) – Оборудование производства ЗАО «СОЛАР»

| П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель мощности излучения терапевтических и диагностических лазеров МИМ-1 | Гипертермия | 0113006 | 01330761 | 2013 | 2 |

Приложение 2

ЛОТ 2 (29) – Оборудование производства «Adrona SIA» Латвия

| П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система очистки воды Crystal C 100 | Отделение клеточных технологий | 4304 | 01351347 | 2015 | 3 |
|  | Система очистки воды Crystal E 20 Pure | Отделение клеточных технологий | 4293 | 01351349 | 2015 | 3 |
|  | Система очистки воды Crystal Onsite HPLC | Вирусологии | 4214 | 01351350 | 2015 | 3 |
|  | Система очистки воды Crystal Onsite Bio | Отделение генетики | 4215 | 01351348 | 2013 | 3 |

Перечень расходных материалов:

Для Crystal Onsite (HPLC):

- Набор предварительных фильтров – 4 шт.

- Модуль полировки – 2 шт.

- Фильтр окончательный, 0.22 мкм или аналог – 1 шт

Для Crystal C100:

- Набор цредварительных фильтров – 4 шт.

Для Crystal E 20 Pure:

- Набор цредварительных фильтров – 4 шт.

Для Crystal Onsite Bio:

- Набор цредварительных фильтров – 4 шт.

- Модуль полировки – 2 шт.

Приложение 3

ЛОТ 3 (30) – Оборудование производства AQUA LAB

| П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система водоподготовки ECO UT 100 | КДЛ | 4226-1118 | 01351927 | 2019 | 2 |

Перечень расходных материалов:

- Картридж комбинированный 10SL или аналог  4шт.

Приложение 4

ЛОТ 4 (31) – Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр «Agilent Cary» | Генетика | MY14060011 | 0135168 | 2014 | 2 |

Приложение 5

ЛОТ 5 (41) – Оборудование производства Thermo Fisher Scientific, США

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный криозаморажива-тель Controled-RateFRZR, модель 7453 | Клеточн.технол. | 154863-341 | 01351805 | 2014 | 2 |

Приложение 6

ЛОТ 6 (49) – Оборудование производства Applied Biosystems  ГЕНЕТИКА ЗДОРОВЬЯ

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот System Теrmal Cycler 2720 | Генетика | 272S0152322 | 00018428 | 2010 | 1 |
| 2 | Система ПЦР в реальном времени Real Time PCR System 7300 | Генетика | 273003354 | 01351972 | 2008 | 1 |

Приложение 7

ЛОТ 7 (51) – Оборудование производства BioGenex Laboratories Inc. США

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. | Отделение генетики | MW230205 | 01351260 | 2014 | 1 |
|  | Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. | Отделение клеточных технологий | MW230-204 | 01351261 | 2015 | 1 |
|  | Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2 | Отделение клеточных технологий |  | 01351258 | 2015 | 1 |
|  | Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. | Отделение клеточных технологий | MW230-203 | 01351259 | 2014 | 1 |

Расходные материалы:

Буфер демаскировочный EZ-AR2 Elegance или аналог – 1 литр.

Приложение 8

ЛОТ 8 (52) – Оборудование производства Miltenyi Biotec GmbH  Германия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система магнитной сепарации клеток CliniMACS Plus Instrument | Отделение клеточных технологий | 001002 | 01351325 | 2014 | 1 |

Приложение 9

ЛОТ 9 (56) - Оборудование производства Steelco Италия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка обратного осмоса W100 | Имуноморфологии и протеомики | 031816АD 031815АМ | 01351373 | 2015 | 1 |
| 2 | Установка обратного осмоса W100 | Отделение клеточных технологий | 031816АD 031815АМ | 01351374 | 2015 | 1 |

Перечень расходных материалов:

Капсульный фильтр -2 шт.. угольный фильтр-2 шт. обратноосмотическая мембрана-2 ш.

Приложение 10

ЛОТ 10 (57) - Оборудование производства DIALAB, Италия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор автоматический ИФА DIALISA 4MP | Вирусология |  | 01351958 | 2020 | 2 |

Приложение 11

ЛОТ 11 (58) – Оборудование производства ООО «МЗМО»

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка для очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС | ПАК | б/н | 01351944 | 2019 | 1 |

Перечень расходных материалов:

1.Фильтра НЕРА- 1 шт.

Приложение 12

ЛОТ 12 ( 60) – Оборудование производства «Thermo Fisher Scientific»

| П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор генетический Applied Biosystems 3500 | Отделение генетики | 27147-030 | 01351895 | 2017 | 2 |

Перечень расходных материалов:

1.Набор для ПТО – 1 к-т.

Приложение 13

ЛОТ 13  (61) – Оборудование производства Биоком    Компания

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Микроцентрифуга ТЭТА-2 | Отделение вирусологии | 31.107 | 01350849 | 2002 | 1 |
|  | Микроцентрифуга ТЭТА-2 | Отделение генетики | 31.108 | 01350848 | 2002 | 1 |
|  | Термостат (охладитель проб) SC 2D | Отделение вирусологии | 71.011 | 01350843 | 2002 | 1 |
|  | Термостат (охладитель проб) SC 2D | Отделение вирусологии | 71.019 | 01350856 | 2002 | 1 |
|  | Бокс лабораторный с УФ лампой | Отделение вирусологии | 11.025 | 01350846 | 2002 | 1 |
|  | Бокс лабораторный с УФ лампой | Отделение вирусологии | 11.029 | 01350847 | 2002 | 1 |

Приложение 14

ЛОТ 14 (62)  – Оборудование производства «Biosan»

| П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термостат суховоздушный (ДНК-амплификатор) TC-S | Генетика | 0433.74 | 01350915 | 2002 | 2 |

Приложение 15

ЛОТ 15 (63) – Оборудование производства Varian Australia Pty Ltd

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спектрофотометр Varian Сary 50 | генетика | UV1011M000 | 01351130 | 2011 | 1 |
|  | Спектрофотометр Varian Сary 50 | генетика | UV0905M118 | 00018431 | 2011 | 1 |

Приложение 16

ЛОТ 16 (65) – Оборудование производства MPW.Med. Instruments, Польша

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R (3 шт) | Диагностическая лаборатория с группой лучевой диагностики Лаборатория морфологии КДЛ | 10260R039813 10260R039913 10260R040113 | 01351360 01351358 01351359 | 2015 | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R | Отделение иммунологии | 10260R040013 10260R039413 10260R040313 | 01351354 01351356 01351357 | 2012 | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R | Генетика | 10260R039513 | 01351355 | 2012 | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R | Клеточные технологии | 10260R039713 10260R039213 10260R040213 | 01351351 01351352 01351353 | 2013 2013 2013 | 1 |
|  | Центрифуга MPW-350R | Отделение генетики | 1035R097607 | 01351113 | 2008 | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная MPW-223e | КДЛ | 10223е431718 | 01351940 | 2019 | 1 |
| 7. | Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-380R | Клеточн.технол | 1038R037923 | 01351981 | 2024 | 1 |

Приложение 17

ЛОТ 17 (70) – Оборудование производства Histo-Line Laboratories Италия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бани и сушилки для гистологических препаратов SD 2800 | Цитология |  | 01383502 | 2020 | 1 |

Приложение 18

ЛОТ 18 (71) – Оборудование производства Kendro laboratory, Германия

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центрифуга «Biofuge Pico» | Генетика | 40323873 | 01350881 | 2002 | 1 |
| 2 | Центрифуга «Biofuge Pico» | Вирусология | 40152368 | 01351850 | 2002 | 1 |

Приложение 19

ЛОТ 19 (72) – Оборудование производства Berthold Technologies Bioanalytic

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гамма счетчик LB 2111 | Иммунологии | 4090988 | 01330651 | 2020 | 2 |

Приложение 20

ЛОТ 20 ( 74)– Оборудование производства   Thermo Fisher Scientific, США

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программный криозамораживатель Controled-RateFRZR, модель 7453 | Клеточн.технол. | 154863-341 | 01351805 | 2014 | 2 |

Приложение 21

ЛОТ 21  (77) – Оборудование производства «Celsius»

| П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система гипертермическая Celsius TCS | гипертермия | 710085 | 01376948 | 2013 | 2 |

Приложение 22

ЛОТ 22 (81)- Оборудование производства Grant Instruments (Cambridge) Ltd., Великобритания

| № П/П | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баня водяная- T100 | Клеточн.технол. | Т 01520003 | 01351737 | 2014 | Один раз в год |
| 2 | Баня водяная- T100 | Клеточн.технол. | Т 01520001 | 01351738 | 2014 |  |
| 3 | Баня водяная- T100 | Клеточн.технол. | Т 01518007 | 01351739 | 2014 |  |
| 4 | Баня водяная- T100 | Иммуноморф и протеом | Т 01512005 | 01351740 | 2014 |  |

Приложение 23

ЛОТ 23 (83)- Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия

| № п/п | Наименование | Отделение | Зав.номер | Инв.номер | Год выпуска | Кол-во ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спектрофотометр «Agilent Cary 60» | Генетика | MY14060011 | 01351368 | 2023 | 2 раза в год |

Приложение А

- Технические требования:

Периодичность обслуживания согласно технической документации завода изготовителя, в случаях когда оборудование длительно эксплуатировалось или отсутствует техническая документация- периодичность устанавливает и несет ответственность обслуживающая сторона.

- Требования к составу участников предъявляются согласно:

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.