				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
08.06.2026
Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 

«Услуги по техническому обслуживанию медицинской техники (23)»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-24) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 10.06.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания договора по 18.12.2026

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).


Специалист по организации закупок:                                     				Н.В. Костечко                                           

                     								  Приложение 1
ЛОТ 1 (26) – Оборудование производства ЗАО «СОЛАР»
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Измеритель мощности излучения терапевтических и диагностических лазеров  МИМ-1
	Гипертермия
	0113006
	01330761
	2013
	2




Приложение 2
ЛОТ 2 (29) – Оборудование производства «Adrona SIA» Латвия 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система очистки воды Crystal C 100
	Отделение клеточных технологий
	4304
	01351347
	2015
	3

	2. 
	Система очистки воды Crystal E 20 Pure
	Отделение клеточных технологий
	4293
	01351349
	2015
	3

	3. 
	Система очистки воды Crystal Onsite HPLC
	Вирусологии
	4214
	01351350
	2015
	3

	4. 
	Система очистки воды Crystal Onsite Bio
	Отделение генетики
	4215
	01351348
	2013
	3


Перечень расходных материалов:
Для Crystal Onsite (HPLC):
1. Набор предварительных фильтров – 4 шт.
2. Модуль полировки – 2 шт.
3. Фильтр окончательный, 0.22 мкм или аналог – 1 шт
Для Crystal C100:
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
Для Crystal E 20 Pure:
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
Для Crystal Onsite Bio: 
1. Набор цредварительных фильтров – 4 шт.
2. Модуль полировки – 2 шт.


Приложение 3
ЛОТ 3 (30) – Оборудование производства AQUA LAB 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	
	Система водоподготовки ECO UT 100
	КДЛ
	4226-1118
	01351927
	2019
	2


Перечень расходных материалов:
1. Картридж комбинированный 10SL или аналог  4шт.

Приложение 4
ЛОТ 4 (31) – Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Спектрофотометр «Agilent Cary»
	Генетика
	MY14060011

	0135168
	2014
	2



Приложение 5
ЛОТ 5 (41) – Оборудование производства Thermo Fisher Scientific, США

	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Программный криозаморажива-тель Controled-RateFRZR,
 модель 7453
	Клеточн.технол.
	154863-341
	01351805
	2014
	2




Приложение 6
ЛОТ 6 (49) – Оборудование производства Applied Biosystems  ГЕНЕТИКА ЗДОРОВЬЯ
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот System Теrmal Cycler 2720
	Генетика
	272S0152322
	00018428
	2010
	1

	2
	Система ПЦР в реальном времени  Real Time PCR System 7300
	Генетика
	273003354
	01351972
	2008
	1




Приложение 7
ЛОТ 7 (51) – Оборудование производства BioGenex Laboratories Inc. США 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение генетики
	MW230205
	01351260
	2014

	1

	2. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение клеточных технологий
	MW230-204
	01351261
	2015

	1

	3. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2
	Отделение клеточных технологий
	
	01351258
	2015

	1

	4. 
	Система демаскировки антигенов EZ-Retriever System 2.2. 
	Отделение клеточных технологий
	MW230-203
	01351259
	2014

	1


Расходные материалы: 
Буфер демаскировочный EZ-AR2 Elegance или аналог – 1 литр. 

Приложение 8
ЛОТ 8 (52) – Оборудование производства Miltenyi Biotec GmbH  Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система магнитной сепарации клеток CliniMACS Plus Instrument
	Отделение клеточных технологий
	001002
	01351325
	2014
	1





Приложение 9
ЛОТ 9 (56) - Оборудование производства Steelco Италия 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Установка обратного осмоса W100
	Имуноморфологии и протеомики
	031816АD
031815АМ
	01351373
	2015
	1

	2
	Установка обратного осмоса W100
	Отделение клеточных технологий
	031816АD
031815АМ
	01351374
	2015
	1



Перечень расходных материалов:
Капсульный фильтр -2 шт.. угольный фильтр-2 шт. обратноосмотическая мембрана-2 ш.

Приложение 10
ЛОТ 10 (57) - Оборудование производства DIALAB, Италия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор автоматический ИФА DIALISA 4MP
	Вирусология
	
	01351958
	2020
	2








Приложение 11
ЛОТ 11 (58) – Оборудование производства ООО «МЗМО» 
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.
номер
	Инв.
номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1 
	Установка для очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-АМС
	ПАК
	б/н
	01351944
	2019
	1


Перечень расходных материалов:
1.Фильтра НЕРА- 1 шт.

Приложение 12
ЛОТ 12 ( 60) – Оборудование производства «Thermo Fisher Scientific» 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Анализатор генетический Applied Biosystems 3500
	Отделение генетики
	27147-030
	01351895
	2017
	2


Перечень расходных материалов:
1.Набор для ПТО – 1 к-т.

Приложение 13
ЛОТ 13  (61) – Оборудование производства Биоком    Компания
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Микроцентрифуга ТЭТА-2
	Отделение вирусологии
	31.107
	01350849
	2002

	1

	2. 
	Микроцентрифуга ТЭТА-2
	Отделение генетики
	31.108
	01350848
	2002
	1

	3. 
	Термостат (охладитель проб) SC 2D
	Отделение вирусологии
	71.011
	01350843
	2002
	1

	4. 
	Термостат (охладитель проб) SC 2D
	Отделение вирусологии
	71.019
	01350856
	2002
	1

	5. 
	Бокс лабораторный с УФ лампой
	Отделение вирусологии
	11.025
	01350846
	2002
	1

	6. 
	Бокс лабораторный с УФ лампой
	Отделение вирусологии
	11.029
	01350847
	2002
	1




Приложение 14
ЛОТ 14 (62)  – Оборудование производства «Biosan» 
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Термостат суховоздушный (ДНК-амплификатор)  TC-S
	Генетика 
	0433.74
	01350915
	2002
	2




Приложение 15
ЛОТ 15 (63) – Оборудование производства Varian Australia Pty Ltd
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Спектрофотометр Varian Сary 50
	генетика
	UV1011M000
	01351130
	2011
	1

	2. 
	Спектрофотометр Varian Сary 50
	генетика
	UV0905M118
	00018431
	2011
	1



Приложение 16
ЛОТ 16 (65) – Оборудование производства MPW.Med. Instruments, Польша
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
(3 шт)
	Диагностическая лаборатория с группой лучевой диагностики




Лаборатория морфологии





КДЛ
	10260R039813






10260R039913





10260R040113

	01351360






01351358





01351359
	2015
	1

	2. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Отделение иммунологии 


	10260R040013
10260R039413
10260R040313

	01351354
01351356
01351357

	2012



	1

	3. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Генетика
	10260R039513
	01351355

	2012
	1

	4. 
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-260R
	Клеточные технологии
	10260R039713
10260R039213
10260R040213
	01351351
01351352
01351353
	2013
2013
2013
	1

	5. 
	Центрифуга MPW-350R 
	Отделение генетики
	1035R097607

	01351113
	2008
	1

	6. 
	Центрифуга лабораторная MPW-223e

	КДЛ
	10223е431718
	01351940
	2019
	1

	7.
	Центрифуга лабораторная рефрижераторная MPW-380R
	Клеточн.технол


	1038R037923
	01351981

	2024



	1



Приложение 17
ЛОТ 17 (70) – Оборудование производства Histo-Line Laboratories Италия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Бани и сушилки для гистологических препаратов SD 2800
	Цитология
	
	01383502
	2020
	1





Приложение 18
ЛОТ 18 (71) – Оборудование производства Kendro laboratory, Германия
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Центрифуга «Biofuge Pico»
	Генетика
	40323873
	01350881
	2002
	1

	2
	Центрифуга «Biofuge Pico»
	Вирусология
	40152368
	01351850
	2002
	1




Приложение 19
ЛОТ 19 (72) – Оборудование производства Berthold Technologies Bioanalytic  
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Гамма счетчик LB 2111
	Иммунологии
	4090988
	01330651
	2020
	2











Приложение 20
ЛОТ 20 ( 74)– Оборудование производства   Thermo Fisher Scientific, США
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	Программный криозамораживатель 
Controled-RateFRZR,
 модель 7453
	Клеточн.технол.
	154863-341
	01351805
	2014
	2




Приложение 21
ЛОТ 21  (77) – Оборудование производства «Celsius»  
	П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1. 
	Система гипертермическая Celsius TCS
	гипертермия
	710085
	01376948
	2013
	2



 Приложение 22
ЛОТ 22 (81)- Оборудование производства Grant Instruments (Cambridge) Ltd., Великобритания
	№
П/П
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	1
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01520003
	01351737

	2014
	Один раз в год

	2
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01520001
	01351738
	2014
	

	3
	 Баня водяная- T100 
	Клеточн.технол.
	Т 01518007
	01351739
	2014
	

	4
	 Баня водяная- T100 
	Иммуноморф и протеом
	Т 01512005
	01351740
	2014
	





Приложение 23
ЛОТ 23 (83)- Оборудование производства Agilent Technologies, Малайзия
	№
п/п
	Наименование
	Отделение
	Зав.номер
	Инв.номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО

	
	Спектрофотометр «Agilent Cary 60»
	Генетика
	MY14060011

	01351368


	2023
	2 раза в год


Приложение А
1. Технические требования:
Периодичность обслуживания согласно технической документации завода изготовителя, в случаях когда оборудование длительно эксплуатировалось или отсутствует техническая документация- периодичность устанавливает и несет ответственность обслуживающая сторона.

2. Требования к составу участников предъявляются согласно:
п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78. 
