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Техническое задание
Тонометр механический с большой манжетой, Стетоскоп терапевтический 

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Тонометр механический с большой манжетой

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Тип: механический
Состав комплекта/упаковки (набора): манжета на плечо, нагнетатель с клапаном откачки, стетоскоп, сумка-чехол
Предназначение: измерения давления от 0 до 300 мм рт. ст.
Описание: отображение информации - аналоговое табло со стрелкой
Размер: манжета 25-40 см
Товар: новый

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Стетоскоп терапевтический

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Тип: педиатрический / терапевтический
Диаметр: 38*25 мм
Длина трубки: 56 см
Акустическая головка: двусторонняя
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