УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«04» июня 2026 г.

Техническое задание

Тонометр механический с большой манжетой, Стетоскоп терапевтический

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Тонометр механический с большой манжетой |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Тип: механический Состав комплекта/упаковки (набора): манжета на плечо, нагнетатель с клапаном откачки, стетоскоп, сумка-чехол Предназначение: измерения давления от 0 до 300 мм рт. ст. Описание: отображение информации - аналоговое табло со стрелкой Размер: манжета 25-40 см Товар: новый |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стетоскоп терапевтический |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Тип: педиатрический / терапевтический Диаметр: 38*25 мм Длина трубки: 56 см Акустическая головка: двусторонняя |

Составители:

Врач общей практики (заведующий)_____________ Жуковская О.Ю.

Врач-хирург (заведующий)_____________________Садовский Д.Н.