УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для гематологического анализатора «Huma Count 5D» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 85276,48 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изотонический раствор типа HC5D-Diluent либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 1920 л |
| 1.2 | Лизирующий раствор типа HC5D Diff Lyse либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 53 л |
| 1.3 | Лизирующий раствор типа HC5D CBC Lyse либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 16400 мл |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольный материал для гематологического анализатора «Huma Count 5D» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40621,68 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольный материал | 432 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Контрольный материал должен быть аттестован для анализатора «Huma Count 5D», что должно быть подтверждено паспортом контрольного материала.

2.2.Контроль 3-уровневый (в равном соотношении в наборе)

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Очищающий раствор |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2280,30 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Очищающий раствор | 1500 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Предназначен для применения на автоматическом гематологическом анализаторе «Huma Count 5D».

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для автоматического гематологического анализатора DxH500 (Beckman Coulter) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 336875,33 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 |

Приложение к лоту №4:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изотонический раствор, дилюент | 1.Улучшенный изотонический буферизованный раствор с низким образованием формальдегида. 2.Изотонический раствор разбавляет образец и используется для промывки компонентов модуля между анализами проб. 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. | 2240 |
| 1.2 | Лизирующий реагент | 1.Предназначен для лизиса эритроцитов. 2.Не содержит цианида. 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. | 102 |
| 1.3 | Промывающий раствор | 1.Предназначен для промывки системы. 2.Не содержит азида, формальдегида. 3.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на анализаторе DxH500 (Beckman Coulter), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 4.Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализаторов DxH500 (Beckman Coulter, США) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. 5.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке. | 160 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора DxH500 (Beckman Coulter) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 40892,54 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 |

Приложение к лоту №5:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольные материалы | 441,6 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Должен содержать три уровня: патологический низкий, нормальный, патологический высокий (в равном соотношении).

2.2.Предлагаемые контрольные материалы должны быть предназначены для применения совместно с соответствующими наборами реагентов на анализаторе DxH500 (Beckman Coulter), что должно подтверждаться документально паспортами к контрольным материалам.

2.3.Должна прилагаться подробная инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи должны быть на русском языке.

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора ВС 720 R Mindray (КНР) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17341,18 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

Приложение к лоту №6:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Реагент DS Diluent или аналог | 300 л |
| 1.2 | Реагент лизирующий M-6LD Lyse или аналог | 12 л |
| 1.3 | Реагент краситель M-6FD DYE или аналог | 384 мл |
| 1.4 | Реагент лизирующий M-6LH Lyse или аналог | 8 л |
| 1.5 | Реагент COЭ ESP Solution Reagent или аналог | 8 л |
| 1.6 | Реагент для очистки зонда Probe Cleanser или аналог | 350 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологических анализаторах ВС 720 R Mindray (КНР), что должно быть подтверждено инструкцией по применению предлагаемых реагентов.

2.2.Наличие штрих-кодирования реагентов.

2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для гематологического анализатора ВС 720 R Mindray (КНР) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4102,69 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Контроль трехуровневый | 81 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Контрольная кровь для мониторинга значений: WBC, Bas#, Bas%, Neu#, Neu%, Eos#, Eos%, Lym#, Lym%, Mon#, Mon%, IMG#, IMG%, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, NRBC#, NRBC%, PLT, PLT-H, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF, ESR

2.2.Предлагаемые контрольные материалы должны сопровождаться данными о целевых и предельных значениях для каждой конкретной партии контрольного материала для автоматического импортирования на прибор и для считывания информации о выбранном файле контроля качества.

2.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для системы оценки гемостаза в цельной крови для тромбоэластографа Improclot Т400S |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 7 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 77 360 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 |

Приложение к лоту №8:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тест стандартный коагулологический (Каолин) | 50 тестов |
| 1.2 | Тест ускоренный коагулологический (r-ACT) | 40 тестов |
| 1.3 | Тест на агрегацию тромбоцитов (АА и ADP) | 40 тестов |
| 1.4 | Тест на агрегацию тромбоцитов (АА) | 20 тестов |
| 1.5 | Тест на агрегацию тромбоцитов (ADP) | 40 тестов |
| 1.6 | Тест с гепариназой (w/Heparinase) | 20 тестов |
| 1.7 | Тест для определения функционального фибриногена (FF) | 20 тестов |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть оригинального производства, полностью совместимые с тромбоэластографом Т-400S (производства Guangzhou Improve Medical Instruments Со., Ltd.), и не требующие перепрограммирования прибора.

2.2. Один набор по каждой из позиций должен состоять из необходимого комплекта реагентов и расходных материалов (реагенты,  чашки для внесения образцов), для проведения исследования, что должно быть подтверждено инструкцией по использованию.

2.3.Инструкции по применению на русском языке.

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольные материалы для системы оценки гемостаза в цельной крови для тромбоэластографа Improclot Т400 S |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №9 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3970 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 |

Приложение к лоту №9:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Контроль качества (уровень I) | 8 мл |
| 1.2 | Контроль качества (уровень II) | 8 мл |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые контрольные материалы должны быть оригинального производства, полностью совместимые с тромбоэластографом Т-400S (производства Guangzhou Improve Medical Instruments Со., Ltd.), и не требующие перепрограммирования прибора, что должно подтверждаться документально паспортами к контрольным материалам.

2.2.Инструкции по применению на русском языке.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                      Ю.В.Сергиенко