Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Раствор кристаллоидный для защиты миокарда | литр | 60 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.*	Раствор кристаллоидный должен быть стерильно упакован в пакеты, (фасовка по 1 литру)

2.2.	Раствор кристаллоидный должен содержать гистидин, триптофан и кетоглюторат.

2.3.	Свойства: кристаллоидный раствор с осмоляльностью от 275 до 310 мОсм /кг.

2.4.	Рекомендуемая температура использования раствора должна лежать в пределах от 5С до 8С.

2.5.	Раствор кристаллоидный должен быть предназначен для кардиопротекции миокарда согласно официальной документации производителя.

2.6.	Раствор должен обеспечивать срок кардиопротекции миокарда не менее 180 минут согласно официальной документации производителя.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Согласно аукционным документам организатора.

Пункты, отмеченные астериксом *, являются обязательными для рассмотрения, невыполнение данного условия ведет к отклонению предложения.

Разработчики:

Врач-анестезиолог-

реаниматолог детский

(заведующий отделением)						В.Ю.Назарова