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[bookmark: _Hlk203550091]1.	Заявка на закупку: Пластырь гемостатический герметизирующий, рассасывающийся
2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное Учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	г. Минск, пр. Независимости, 64А

	УНП
	УНП 192399556

	Адрес электронной почты
	mto@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


3.	Область применения: хирургия
4.	Сведения о государственной закупке
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластырь гемостатический герметизирующий, рассасывающийся

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков) *
	21.20.24.200

	Объем (количество)
	 12 штук

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту**
	4 800,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


5. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: начальник ОМТО РНПЦ детской хирургии Шабатько Андрей Николаевич, +375 29 17 290-21-06.



Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1.
	Пластырь гемостатический герметизирующий, рассасывающийся
	штука
	12


[bookmark: _Hlk161214186]2.	Показатели (характеристики): 
2.1.	Пластырь гемостатический герметизирующий, рассасывающийся представляет собой гибкую пластинку из бычьего коллагена, покрытую, с рабочей стороны, биосовместимым синтетическим полиэтиленгликолем (PEG). Активация пластыря должна происходить при контакте с кровью или иными жидкостями организма рабочей стороны пластыря (покрытой PEG) с одновременным образованием герметизирующего гидрогеля.
2.2.	Размер пластыря – 50 ± 5 × 50 ± 5 мм.
2.3.	Процесс первичного гемостаза должен занимать не более 2-3 минут после нанесения гемостатической системы.
2.4.	Образующаяся гемостатическая герметизирующая матрица должна полностью резорбироваться (иметь срок рассасывания в течение 6-8 недель).*
2.5.	Допустимо применение в ходе интраабдоминальных и торакальных операций, осуществляемых как путём открытой хирургии, так и с помощью минимально инвазивных хирургических методов.
2.6.	Стерильный.
2.7.	Допускается хранение пластыря без холодильника в диапазоне температур в помещении хранения 2°C-30°C. *
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

	Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.


Разработчик технических требований:

Зав. операционным отделением
РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин
