УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«26» мая 2026 г.

Техническое задание

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ (часть 2)

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Лейкопластырь для фиксации центральных катетеров |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.20.24.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 200 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Размер: 8,5-10 х 11-12 см Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал Материал товара: изготовлена на основе полимерной полиуретановой плёнки; адгезив – полиакрилатный гипоаллергенный клей Описание: с фиксирующей лентой, позволяющей надежно фиксировать крылышки катетеров и систем |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Полоски для сведения краев ран (усиленная) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.20.24.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 200 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Размер: 6*75(±2) мм Использование: одноразовое Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал Описание: не должны вызывать мацерации и раздражения кожи Материал товара: нетканая вискоза Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Товар: новый |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Лейкопластырь для фиксации периферических катетеров на рамочной основе |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.20.24.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Материал перевязочный адгезивный и аналогичные материалы с клейкой поверхностью, пропитанные или покрытые фармацевтическими веществами или расфасованные для розничной продажи |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 800 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Размер: 8-8,5 х 6-7 см Материал товара: основа – одна часть: нетканый микропористый материал, вторая часть-плёночный материал (для наблюдения за состоянием катетера); адгезив – полиакрилатный гипоаллергенный клей Уровень аллергизации: гипоаллергенный материал Описание: наличие снимаемого защитного слоя, обеспечивающего сохранение стерильности наклейки при ее наложении на рану; центральная часть наклейки должна иметь разрез, наличие системы рамочного приклеивания, наличие 2-х дополнительных лент для фиксации и наличие ленты для записи даты установки катетера Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Товар: новый |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_________________________________ М.С.Кухарчик

Врач-анестезиолог-реаниматолог (заведующий)________________С.Н.Конончук