#### УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

РНПЦ детской хирургии

_______________Т.Г.Маскаленко

«___» _________________2026 год

- Заявка на закупку: Материалы расходные для детской хирургии (Рукоятки, клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов, инструмент электролигирующий лапароскопический)

- Заказчик: Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика | 192399556 |
| Адрес электронной почты | mto@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3. Область применения: эндоскопия.

4. Сведения о государственной закупке:

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рукоятки и клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объём (количество) | 7 усл. ед. |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 240 953,88 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клипсы для эндоскопических сшивающих аппаратов |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объём (количество) | 40 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 43 874,46 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструмент электролигирующий лапароскопический |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объём (количество) | 126 штук |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 264 226,98 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |
| Лот № 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Инструмент электролигирующий лапароскопический |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.100 |
| Объём (количество) | 24 штуки |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 45 960,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором - Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, 378-21-06

#### Приложение 1

#### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 60-4,8 или аналог | штука/кассета | 100 |
| 2. | Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 45-4,8 или аналог | штука/кассета | 100 |
| 3. | Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 30-2,0 или кассета «Endo GIA™» «TriStaple», артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог | штука/кассета | 20 |
| 4. | Кассета «Endo GIA™» «Universal» артикуляционная 30-3,5 или кассета «Endo GIA™» «TriStaple», артикуляционная 30-3,0-3,5-4,0 или аналог | штука/кассета | 20 |
| 5. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «GIA™ Universal Auto Suture» или аналог | штука | 12 |
| 6. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal Auto Suture» или аналог | штука | 24 |
| 7. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal XL Auto Suture» или аналог | штука | 24 |

2. Показатели (характеристики):

| № | Наименование позиции | Описание и технические требования: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 60-4,8 или аналог | Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 4,8 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 60 мм. Нож встроен в кассету. Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra. Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°. Стерильная. Одноразового применения. |
| 2. | Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 45-4,8 или аналог | Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 4,8 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 45 мм. Нож встроен в кассету. Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra. Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°. Стерильная. Одноразового применения. |
| 3. | Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 30-2,0 или кассета «Endo GIA™ TriStaple», артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог | Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 2,0 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 30 мм или одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 2,0 ± 0,1 мм, 2,5 ± 0,1 мм, до 3,0 ± 0,1 мм, длина шва 30мм. Нож встроен в кассету. Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra. Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°. Стерильная. Одноразового применения. |
| 4. | Кассета «Endo GIA™ Universal» артикуляционная 30-3,5 или кассета «Endo GIA™ TriStaple», артикуляционная 30-3,0-3,5-4,0 или аналог | Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками высотой 3,5 ± 0,1 мм, обеспечивающая длину линии шва до 30 мм или одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 3,0 ± 0,1 мм, 3,5 ± 0,1 мм, до 4,0 ± 0,1 мм, длина шва 30мм. Нож встроен в кассету. Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal, GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra. Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°. Стерильная. Одноразового применения. |
| 5. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «GIA™ Universal Auto Suture» или аналог | Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight. Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм. Длина ствола инструмента – 50-70 мм. Стерильный. Одноразового применения. |
| 6. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal Auto Suture» или аналог | Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight. Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм. Длина ствола инструмента – 120-160 мм. Стерильный. Одноразового применения. |
| 7. | Рукоятка сшивающего аппарата типа «Endo GIA™ Universal XL Auto Suture» или аналог | Одноразовый пластмассовый сшивающий аппарат для использования с кассетами типа Endo GIA™ Universal Roticulator и Endo GIA™ Universal Straight. Диаметр ствола инструмента – 12 ± 0,5 мм. Длина ствола инструмента – 250 ± 20 мм. Стерильный. Одноразового применения. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

#### Приложение 2

#### Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кассета «Endo GIA™» «TriStaple» с изогнутым кончиком, артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог | штука/кассета | 40 |

2. Показатели (характеристики):

| № | Наименование позиции | Описание и технические требования: |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Кассета «Endo GIA™» «TriStaple» с изогнутым кончиком, артикуляционная 30-2,0-2,5-3,0 или аналог | Одноразовая пластмассовая кассета с титановыми скрепками, имеющими нарастание высоты скобы от внутреннего края кассеты к внешнему, начиная с 2,0 ± 0,1 мм, 2,5 ± 0,1 мм, до 3,0 ± 0,1 мм. Длина линии механического шва до 30 мм. Нож встроен в кассету. Кассета имеет изогнутый по типу «клюва» кончик. * Для использования с инструментами Endo GIA™ Universal. Также совместима с инструментом Endo GIA™ Ultra. Позволяет отклонять рабочую часть сшивающего аппарата до 45°. Стерильная. Одноразового применения. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчики:

Зав. операционным отделением

РНПЦ детской хирургии						Е.А. Алесин

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» «blunt tip» (или аналог) | штука | 24 |
| 1.2 | Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) | штука | 6 |
| 1.3 | Инструмент электролигирующий торакоскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) | штука | 36 |
| 1.4 | Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Small Jaws» (или аналог) для традиционной хирургии | штука | 60 |
| Всего: |  | штука | 126 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.*	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» «blunt tip» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.

- Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.

- Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 180°.

- Рабочая часть инструмента представляет собой прямые бранши с контурированными, закруглёнными концами и керамическими ограничителями. Поверхность браншей текстурированная с антипригарным покрытием.

- Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.

- Стерильный, одноразовый.

2.2.*		Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.

- Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.

- Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 350°.

- Рабочая часть инструмента представляет собой текстурированные изогнутые бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием.

- Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.

- Стерильный, одноразовый.

2.3.*	Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Maryland» (или аналог) для торакальной хирургии должен быть совместим с энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.

- Диаметр ствола инструмента – 5 ± 0,1 мм; длина инструмента – 30 ± 2 см.

- Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 270°.

- Рабочая часть инструмента представляет собой текстурированные изогнутые бранши с керамическими ограничителями и антипригарным покрытием.

- Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.

- Стерильный, одноразовый.

2.4.*	Инструмент электролигирующий «LigaSure™» типа «Small Jaws» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.

- Общая длина инструмента 20 ± 1 см.

- Угол изгиба браншей в диапазоне 25-30°.

- Длина заваривающего электрода 16-18 мм.

- Ширина заваривающего электрода у кончика – 2-2,5 мм.

- Ширина заваривающего электрода в проксимальной части – 4,5-5 мм.

- Имеет контурированные концы браншей для осуществления тупой диссекции.

- Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.

- Стерильный, одноразовый.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделение						Е.А. Алесин

Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Atlas» (или аналог) | штука | 24 |

2.	Показатели (характеристики):

2.1.*	Инструмент электролигирующий лапароскопический «LigaSure™» типа «Atlas» (или аналог) должен быть совместим с энергетической платформой «Force Triad™» и энергетической платформой «Valleylab™ FT10». Предназначен для электролигирования и последующего рассечения тканей.

- Диаметр ствола инструмента – 10 ± 0,1 мм; длина инструмента – 35-40 см.

- Конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента не менее чем на 350°.

- Рабочая часть инструмента представляет собой прямые бранши с закруглёнными концами.

- Инструмент должен поддерживать как ручное, так и педальное управление.

- Стерильный, одноразовый.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 60% от срока годности (стерильности), установленного производителем.

Примечание: пункты задания на закупку, отмеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.

Разработчик:

Зав. операционным отделение						Е.А. Алесин