   Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) систем вакуумно-поршневых
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 

п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)
	Единица измерения
	Количество

	1.1.1
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 92х15 мм

*Объем биоматериала: 
92х15: 7,5 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	288 000

	1.1.2
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 75х15 мм

*Объем биоматериала: 
75х15: 5,5 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	13 500

	1.1.3
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 90х13 мм

*Объем биоматериала: 
90х13: 4,9 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	325 000

	1.1.4
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 75х13 мм

*Объем биоматериала: 
75х13: 4,0 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	200 000

	1.1.5
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 66х11 мм

*Объем биоматериала: 
66х11: 2,7 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	10 000

	1.1.6
	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания (силикат)

Материал: пластик

*Размер (длина х диаметр): 65х13 мм

*Объем биоматериала: 
65х13: 2,6 мл

Цвет крышки: белый или красный
	штуки
	9 200

	1.2
	Пробирка вакуумная поршневая с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель

Материал: пластик

Размер: 92х15

Объем биоматериала: 
92х15: 7,5 мл

Цвет крышки: коричневый
	штуки
	327 400

	1.3.1
	Пробирка вакуумная поршневая с гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик

*Размер: 75х15

*Объем биоматериала: 

75х15: 5,5 мл

Цвет крышки: оранжевый или зеленый
	штуки
	700

	1.3.2
	Пробирка вакуумная поршневая с гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик

*Размер: 90х13*Объем биоматериала: 

92х11: 4,5 мл

Цвет крышки: оранжевый или зеленый
	штуки
	31 200

	1.4.1
	Пробирка вакуумная поршневая с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований 
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик

*Размер: 75х13

Объем биоматериала*: 
75х13: 2,7 мл

Цвет крышки: красный или сиреневый
	штуки
	282 600

	1.4.2
	Пробирка вакуумная поршневая с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик

*Размер: 65х13

Объем биоматериала*: 
65х13: 2,6 мл

Цвет крышки: красный или сиреневый
	штуки
	602 500

	1.4.3
	Пробирка вакуумная поршневая с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований 
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик

*Размер: 65х11

Объем биоматериала*: 
66х11: 2,7 мл

Цвет крышки: красный или сиреневый
	штуки
	94 500

	1.5.1
	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований
	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%

Материал: пластик

*Размер: 92х11 мм.

*Объем биоматериала: 
92х11: 5,0 мл

Цвет крышки: зеленый или голубой
	штуки
	42 500

	1.5.2
	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований
	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%

Материал: пластик

*Размер: 66х11 мм.

*Объем биоматериала: 
66х11: 3,0 мл

Цвет крышки: зеленый или голубой
	штуки
	43 000

	1.5.3
	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований
	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%

Материал: пластик

*Размер: 66х8 мм.

*Объем биоматериала: 
66х8: 1,4 мл

Цвет крышки: зеленый или голубой
	штуки
	48 150


	1.5.4
	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований
	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%

Материал: пластик

*Размер: 75х13 мм.

*Объем биоматериала: 
75х13: 4,3 мл

Цвет крышки: зеленый или голубой
	штуки
	225 000



	1.6.
	Пробирка вакуумная поршневая для определения функций тромбоцитов
	Наполнитель: гирудин Материал: пластик

Размер: 75х13.

*Объем биоматериала: 
75х13: 1,6 мл

Цвет крышки: темно-зеленый
	штуки
	8 100

	1.7.1
	Игла универсальная с защитным колпачком
	Размер иглы: 21 G 
	штуки
	440 000

	1.7.2
	Игла универсальная с защитным колпачком
	Размер иглы: 22 G 
	штуки
	25 000

	1.7.3
	Игла универсальная с защитным колпачком
	Размер иглы: 20 G 
	штуки
	9 500

	1.8.1
	Игла безопасная с защитным колпачком
	Размер иглы: 20 G 
	штуки
	2 203

	1.8.2
	Игла безопасная с защитным колпачком
	Размер иглы: 21 G 
	штуки
	362 500

	1.8.3
	Игла безопасная с защитным колпачком
	Размер иглы: 22 G 
	штуки
	10 200

	1.8.4
	Игла безопасная с защитным колпачком
	Размер иглы: 23 G 
	штуки
	55 000

	1.9
	Мультиадаптер для совместимости с системами Люэра (внутривенный катетер, игла-бабочка)
	Для пробирок вакуумно-поршневых
	штуки
	11 000


2. Показатели (характеристики):
2.1 В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.
2.2 Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.3 Пробирки и иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.
2.4 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно. 
2.5 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

