Заявка на покупку № 234

1. 	Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.

2. 	Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

3. Наименование предмета государственной закупки: шторы рулонные

3.1.	срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора;

3.2.	место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;

3.3.	порядок поставки товаров: поставка товара за счет Поставщика, по согласованию сторон допускается самовывоз г.Минск, г.Молодечно, г.Сморгонь.

3.4.	порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.	описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):

| № п/п | Наименование подлежащих государственной закупке товаров (работ, услуг) Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам), при необходимости с указанием технического регламента Евразийского экономического союза | Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг) | Предельная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шторы рулонные: - день-ночь, с направляющими системы УНИ-2 или аналог, ткань по согласованию с заказчиком, размеры: В – 180 см, Ш – 55 см, без монтажа | 6 шт | 909,65 |
| ИТОГО: |  |  | 909,65 |

4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,  УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Насенник Людмила Валентиновна;

4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-029-6039492;

4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 	дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 10.06.2026 года;

6.2. 	порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).

8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.

9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 12:00 часов 10.06.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 16:00 часов 10.06.2026 года.

11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком).

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.

13. Гарантийный срок товара – в соответствии с документами завода изготовителя и не менее 12 месяцев.

Срок действия счета коммерческого предложения не менее 10-ти рабочих дней.

Старший офицер отдела закупок

майор	Л.В.Насенник

08.06.2026