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Заявка на закупку 
Чистящая щетка для эндоскопов

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Чистящая щетка для эндоскопов

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.Для очистки отверстий портов (устьев портов) эндоскопического оборудования;
1.2. Односторонняя
1.3. Одноразового применения 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	 36 350 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	167 937 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии" 700117699
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Кировская ЦРБ" 700109276
УЗ "Кличевская ЦРБ" 700104749
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щетки (ерши) эндоскопические

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1.Для очистки портов и каналов эндоскопов.
2.Одноразовая эндоскопическая щетка.
3.*Двухсторонняя.
4.Не менее 1200мм.
5.Для канала 2,0мм.
6.Длина рабочей части – не менее 20 мм, ширина не менее 5мм; вторая часть – длина не менее 33 мм, ширина не менее 10мм.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	4900 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	64 572,20  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844







4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-64.
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