УТВЕРЖДАЮ
Директор РНПЦ детской хирургии
__________ К.В.Дроздовский 
«____» ___________ 2026 г.  
1.	Заявка на закупку Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra
2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А 


	Учетный номер плательщика
	192399556

	Адрес электронной почты
	info@dhc.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.dhc.by


[bookmark: 93][bookmark: 94]3. Область применения: кардиология
[bookmark: 95][bookmark: 96]4. Сведения о государственной закупке: 
	Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.13.630

	Объем (количество)
	 47 штук

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 115 000,00 белорусских рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	 Республиканский бюджет


[bookmark: 98] 5.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, +375 17 378-21-06

Приложение 1



Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra, в составе одного набора
	набор
	45

	1.1
	Комплект для сбора (резервуар для сбора крови, магистраль для аспирации и антикоагуляции, магистраль для вакуумного насоса, магистраль для вакуумного насоса)

	комплект
	1

	1.2.
	Набор промывочный 125 (колокол, пакет для реинфузии крови, пакет отходов)
	набор
	1


[bookmark: _Hlk214889851]2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":
2.1.	Для пункта 1.1 состава:
2.1.1.	Резервуар для сбора крови;
2.1.1.1.	Емкость резервуара не менее 3,6 л;
2.1.1.2.	Резервуар должен иметь многослойную систему фильтрации;
2.1.1.4.	Возможность вращения резервуара на 360о;
2.1.1.5.	На резервуаре должно быть не менее трех портов на ¼;
2.1.1.6.	Не менее двух портов типа луер;
2.1.2.	Магистраль для аспирации и антикоагуляции;
2.1.3.	Магистраль для вакуумного насоса;
2.1.4.	Кардиологический набор;
2.2.	Для пункта 1.2. состава:
2.2.1	Колокол;
2.2.2	Пакет, предварительно подсоединенный для реинфузии крови;
2.2.3	Пакет отходов не менее 10 л;
3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1.	Не менее 10 месяцев.

Врач-анестезиолог-реаниматолог детский 
(заведующий отделением)
отделения экстракорпорального
кровообращения								А.А. Вершицкая
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