УТВЕРЖДАЮ

Директор РНПЦ детской хирургии

__________ К.В.Дроздовский

«____» ___________ 2026 г.

1.	Заявка на закупку Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra

2.	Заказчик Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр детской хирургии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64А |
| Учетный номер плательщика | 192399556 |
| Адрес электронной почты | info@dhc.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.dhc.by |

3. Область применения: кардиология

4. Сведения о государственной закупке:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.13.630 |
| Объем (количество) | 47 штук |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 115 000,00 белорусских рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | Республиканский бюджет |

5.	Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором: Шабатько Андрей Николаевич, начальник отдела материально-технического обеспечения РНПЦ детской хирургии, +375 17 378-21-06

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор аутотрансфузионный для имеющегося аппарата LivaNova Xtra, в составе одного набора | набор | 45 |
| 1.1 | Комплект для сбора (резервуар для сбора крови, магистраль для аспирации и антикоагуляции, магистраль для вакуумного насоса, магистраль для вакуумного насоса) | комплект | 1 |
| 1.2. | Набор промывочный 125 (колокол, пакет для реинфузии крови, пакет отходов) | набор | 1 |

2.	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.	Для пункта 1.1 состава:

2.1.1.	Резервуар для сбора крови;

2.1.1.1.	Емкость резервуара не менее 3,6 л;

2.1.1.2.	Резервуар должен иметь многослойную систему фильтрации;

2.1.1.4.	Возможность вращения резервуара на 360о;

2.1.1.5.	На резервуаре должно быть не менее трех портов на ¼;

2.1.1.6.	Не менее двух портов типа луер;

2.1.2.	Магистраль для аспирации и антикоагуляции;

2.1.3.	Магистраль для вакуумного насоса;

2.1.4.	Кардиологический набор;

2.2.	Для пункта 1.2. состава:

2.2.1	Колокол;

2.2.2	Пакет, предварительно подсоединенный для реинфузии крови;

2.2.3	Пакет отходов не менее 10 л;

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.	Не менее 10 месяцев.

Врач-анестезиолог-реаниматолог детский

(заведующий отделением)

отделения экстракорпорального

кровообращения								А.А. Вершицкая