ГродМТ 131/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 5 Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№

лота
	Наименование
	Объем забираемой жидкости (мкл)
	Количество штук

	5
	Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра
	5000
	9 453


2. Технические требования:

2.1. Исполнение - россыпью;
2.2. Упаковка – не более 1000 штук;
2.3. Совместимость с дозаторами пипеточными «BioHit», «Thermo Finnpipettes»;
2.4. Возможность автоклавирования при +120°С.

