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Техническое задание
СИСТЕМА для очистки и дезинфекции типа «ОПТИДЕЗ-СИСТЕМА» или аналог
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	СИСТЕМА для очистки и дезинфекции типа "ОПТИДЕЗ-СИСТЕМА" или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.23.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Предметы домашнего обихода прочие и принадлежности туалетные из прочих пластмасс

	Необходимое количество и единица измерения
	68 шт.

	Срок поставки
	июнь-июль 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждение здравоохранения

	Состав набора/комплекта
	диспенсер с крышкой  1 шт.
рулон салфеток 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диспенсер -ведро из химически стойкого пластика с ручкой, крышкой, клапаном для центральной подачи, в нем рулон салфеток (90-100 ш) из нетканого материала размером 150*300 (+/-5) мм, плотностью 45-50 г/м²
Объем: 3,8 л
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