УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_09_»_июня_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №9

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор для определения антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы «Anti-SLA/LP» либо аналог |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Метод определения – иммуноферментный. 1.2.Отсутствие радиоактивных компонентов. 1.3.Стандартное время экспозиции – не более 60 мин. 1.4.Объем упаковки – не менее 96 тестов в наборе. 1.5.Возможность использования в планшетных иммуноферментных анализаторах любых модификаций. 1.6.Отсутствие неспецифического связывания. 1.7.Наличие паспорта и сертификата качества страны производителя с контрольными параметрами. 1.8.Инструкция по использованию, все сопроводительные документы и надписи на русском языке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 288 тестов |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 14980,68 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед ООТ                                                        Ю.В.Сергиенко