ГродМТ 155/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Растворы для коагулометра Helena АС4

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Кол-во, набор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывающий р-р Rinse Solution | Для коагулометра Helena АС4 (3 фл х 1250 мл) | 25 |
| 2 | Очищающий р-р Clean Solution | Для коагулометра Helena АС4 (1 фл х 500 мл) | 5 |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Для подтверждения возможности применения предлагаемых растворов на автоматическом и полуавтоматическом коагулометрах серии Helena-Bioscience, претенденту необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов.

3.2. Претендент должен представить документальные доказательства о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникшие у него при использовании предлагаемых реагентов.

3.3. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных и калибровочных материалов).

3.4. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

3.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

3.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

Лот 3 Кюветы для коагулометра Helena АС4

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Наб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кюветы | Одноразовая кюветы к коагулометру АС4 | 1 |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Для подтверждения возможности применения предлагаемых растворов на автоматическом и полуавтоматическом коагулометрах серии Helena-Bioscience, претенденту необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов.

3.2. Претендент должен представить документальные доказательства о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникшие у него при использовании предлагаемых реагентов.

3.3. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных и калибровочных материалов).

3.4. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.

3.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

3.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

Лот 4 Расходные материалы для гемоглобинометра HemoChroma Plus

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль для экспресс- анализатора общего гемоглобина | набор | 24 набора |
| 2. | Калибратор для экспресс анализатора общего гемоглобина | набор | 1 набор |

2.  Технические требования

2.1. Реагенты должны иметь подтверждение соответствия международным             системам качества (сертификаты ISO, CE).

2.2 Реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для использования c экспресс-анализатором общего гемоглобина Hemochroma Plus (Boditech, Корея)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем.