ГродМТ 155/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Растворы для коагулометра Helena АС4

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Кол-во, набор

	1
	Промывающий р-р Rinse Solution 
	Для коагулометра Helena АС4 (3 фл х 1250 мл)
	25

	2
	Очищающий р-р Clean Solution
	Для коагулометра Helena АС4 (1 фл х 500 мл)
	5


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Для подтверждения возможности применения предлагаемых растворов на автоматическом и полуавтоматическом коагулометрах серии Helena-Bioscience, претенденту необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов. 
3.2. Претендент должен представить документальные доказательства о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникшие у него при использовании предлагаемых реагентов.
3.3. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных и калибровочных материалов).
3.4. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.
3.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

Лот 3 Кюветы для коагулометра Helena АС4

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Наб

	1
	Кюветы 
	Одноразовая кюветы к коагулометру АС4
	1


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
3.1. Для подтверждения возможности применения предлагаемых растворов на автоматическом и полуавтоматическом коагулометрах серии Helena-Bioscience, претенденту необходимо предоставить адаптационные методики для каждого из предлагаемых реагентов. 
3.2. Претендент должен представить документальные доказательства о наличии у него квалифицированного персонала, способного решить методические проблемы заказчика, возникшие у него при использовании предлагаемых реагентов.
3.3. Соответствие предлагаемых реагентов каждому пункту технических требований задания на закупку должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к наборам, адаптационные методики, оригинальные (от производителя) паспорта контрольных и калибровочных материалов).
3.4. Весь товар должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, стандартами; санитарно-эпидемиологические заключения, в случае если предусмотрено законодательством РБ и документы, подтверждающие качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РБ.
3.5. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.
3.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

Лот 4 Расходные материалы для гемоглобинометра HemoChroma Plus 

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п

	Наименование
	Ед. изм.

	Кол-во

	1.
	Контроль для экспресс- анализатора общего гемоглобина
	набор
	24 набора

	2.
	Калибратор для экспресс анализатора общего гемоглобина
	набор
	1 набор


2.  Технические требования
2.1. Реагенты должны иметь подтверждение соответствия международным             системам качества (сертификаты ISO, CE).
2.2 Реагенты и контрольные материалы должны быть предназначены для использования c экспресс-анализатором общего гемоглобина Hemochroma Plus (Boditech, Корея)
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Гарантийный срок должен составлять не менее 80% от срока, установленного изготовителем. 


