ГродМТ 185/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Табурет медицинский винтовой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Табурет медицинский винтовой
	Шт.
	19



  2.Технические требования:
	2.1. Каркас металлический с полимерным покрытием.
2.2. Сидение мягкое обтянуто искусственной кожей, устойчивое к дезинфицирующим средствам.
2.3 Габариты (мм):   высота350±50 , длина- 350+- 20, ширина- 350+-50



Лот 3 Тележка для перевозки лежачих больных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Тележка для перевозки лежачих больных
	Шт.
	3



  2.Технические требования:
	2.1.Тележка для перевозки лежачих больных (каталка медицинская);
для перевозки пациентов внутри лечебных учреждений;
2.2. с регулируемой высотой ложа (гидропривод);
2.3. ложе
2.3.1. номинальная нагрузка – 100 кг (выдерживает двукратную номинальную нагрузку, равномерно распределенную на ложе, установленное в нижнее положение);
2.3.2. нижнее положение ложа от пола – 635 мм, верхнее положение ложа от пола – 935 мм;
2.4. отбойники для предотвращения ударов о стены при перемещениях и при случайных столкновениях; 
2.5. съемный штатив для длительных вливаний, высота штатива от ложа каталки – не более 1100 мм; 
2.6. ходовая часть имеет четыре колеса, два из которых с тормозами;
2.7. наружные поверхности каталки устойчивы к воздействию дезинфекционных средств, разрешенных к применению МЗ РБ 
2.8. габариты (мм): не менее 2100х635х635/935



Лот 4 Тележка для хранения и транспортировки чистого белья

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Тележка для хранения и транспортировки чистого белья
	Шт.
	5



  2.Технические требования:
	2.1. оборудована 4 полками
2.2. тремя съемными занавесками из материала, устойчивого к многократной дезинфекции автоклавированием или химическим методом
2.3.  четырьмя поворотными колесами;
2.4. габариты (мм):не менее  840х530х1100



Лот 9 Стул медицинский винтовой со спинкой

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	Шт.
	6



  2.Технические требования:
2.1. Гигиеническое покрытие устойчивое к дезинфицирующим средствам.
2.2. Наличие спинки.
2.3. Габариты не менее мм.: диаметр сидения 400 +- 50, диаметр основания 600+- 50, высота сидения мм 470-595, высота стула- 820-980
2.4. На колесиках.

Лот 11 Тумба лабораторная стационарная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Тумба лабораторная стационарная
	Шт.
	1



  2.Технические требования:
2.1.Тумба имеет полку за распашной дверью
2.2. Столешница из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей.
2.3.Габариты: (мм) 500*600*760 ( +- 50)

