## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
АДРЕС: 220049, г.Минск, ул. Кедышко, 27
УНП: 192442181
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома № 1 корп. 2 по ул. Карбышева в г.Минске
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.05.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 7 319.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Мая 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е69-46-3 | РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП | 100 М3 | 6013.15 | 77.29 | 49.16 |  |  | 6090.44 | 364.8 | 3.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.00801 | 48.17 | 0.62 | 0.39 |  |  | 48.79 | 2.92 | 0.03
2 | Е65-1-1 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 626.32 | 4.66 | 2.1 | 20.42 | 1.62 | 653.02 | 41.59 | 0.14
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 6.26 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 6.53 | 0.42
3 | Е65-1-2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1077.37 | 8.94 | 4.2 | 35.15 | 2.78 | 1124.24 | 71.54 | 0.29
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.58 | 624.87 | 5.19 | 2.44 | 20.39 | 1.61 | 652.06 | 41.49 | 0.17
4 | Е65-4-8 | СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ Д40 ММ | 100 ШТ. | 469.92 | 12.95 | 3.66 |  |  | 482.87 | 29.8 | 0.22
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: ПРИМ. | 0.01 | 4.7 | 0.13 | 0.04 |  |  | 4.83 | 0.3
5 | Е65-4-13 | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 100 ШТ. | 1661.27 | 5.22 | 3.32 |  |  | 1666.49 | 105.34 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.04 | 66.45 | 0.21 | 0.13 |  |  | 66.66 | 4.21 | 0.01
6 | Е16-40-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | 100 М | 1013.38 | 14.18 | 0.53 | 1834.82 | 133.2 | 2995.58 | 59.15 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 10.13 | 0.14 | 0.01 | 18.35 | 1.33 | 29.95 | 0.59
7 | 3/10-10-20-30/30 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-25 | ШТ. |  |  |  | 1.61 | 0.12 | 1.73
|  |  | 1 |  |  |  | 1.61 | 0.12 | 1.73
8 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 14.53 | 1.05 | 15.58
|  |  | 1 |  |  |  | 14.53 | 1.05 | 15.58
9 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 17.88 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.04 | 18.39 | 1.05
10 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
|  |  | 1 |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
11 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 1.4e-05 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04
12 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ50 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.13 | 143.26 | 2.01 | 0.14 | 10.89 | 0.8 | 156.96 | 8.36 | 0.01
13 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 13 |  |  |  | 296.27 | 15.73 | 312
14 | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39
|  |  | 13 |  |  |  | 28.99 | 2.08 | 31.07
15 | 3/3-50-80-10/40 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 55.27 | 4.01 | 59.28
|  |  | 6 |  |  |  | 331.62 | 24.06 | 355.68
16 | Е65-12-1 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ | 100 ШТ. | 1788.13 | 2.47 | 1.57 | 44.66 | 3.55 | 1838.81 | 105.43 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.06 | 107.29 | 0.15 | 0.09 | 2.68 | 0.21 | 110.33 | 6.33 | 0.01
17 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 8.58 | 0.62 | 9.2
|  |  | 6 |  |  |  | 51.48 | 3.72 | 55.2
18 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 8.4e-05 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26
19 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 63 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: прим. | 0.03 | 33.06 | 0.46 | 0.03 | 2.51 | 0.18 | 36.21 | 1.93
20 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 3 |  |  |  | 68.37 | 3.63 | 72
21 | 3/10-10-20-30/60 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-50 | ШТ. |  |  |  | 2.23 | 0.16 | 2.39
|  |  | 3 |  |  |  | 6.69 | 0.48 | 7.17
22 | Е18-22-2 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ. | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 1 | 5.3 |  |  | 28.87 | 2.11 | 36.28 | 0.3
23 | Е16-26-2 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ | ШТ. | 29.99 | 3.07 | 0.35 | 1.21 | 0.09 | 34.36 | 1.72 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: прим | 1 | 29.99 | 3.07 | 0.35 | 1.21 | 0.09 | 34.36 | 1.72 | 0.02
24 | 3/8-40-10-10/50 | ВОДОМЕРЫ (СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ) КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ.
|  | Примечание: б/у | 1
25 | Е16-15-2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ | ШТ. | 34.89 | 3.07 | 0.35 | 8.22 | 0.6 | 46.78 | 2.02 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: водомер | 3 | 104.67 | 9.21 | 1.05 | 24.66 | 1.8 | 140.34 | 6.06 | 0.06
26 | 3/3-50-80-10/50 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ. |  |  |  | 55.37 | 4.01 | 59.38
|  |  | 2 |  |  |  | 110.74 | 8.02 | 118.76
27 | 3/3-60-10-40/50 | ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ | ШТ. |  |  |  | 41.34 | 3 | 44.34
|  |  | 1 |  |  |  | 41.34 | 3 | 44.34
28 | Е65-12-2 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | 100 ШТ. | 2261.51 | 5.5 | 3.5 | 77.7 | 6.18 | 2350.89 | 133.34 | 0.24
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.02 | 45.23 | 0.11 | 0.07 | 1.55 | 0.12 | 47.01 | 2.67
29 | 3/3-50-80-10/30 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ШТ. |  |  |  | 21.64 | 1.57 | 23.21
|  |  | 2 |  |  |  | 43.28 | 3.14 | 46.42
30 | 1/10-230-40-15/20 | КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ | Т |  |  |  | 2807.88 | 222.95 | 3030.83
|  |  | 5e-05 |  |  |  | 0.14 | 0.01 | 0.15
31 | Е16-40-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ ДИАМЕТРОМ 75 ММ | 100 М | 1101.99 | 15.46 | 1.04 | 83.74 | 6.16 | 1207.35 | 64.32 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: прим | 0.42 | 462.84 | 6.49 | 0.44 | 35.17 | 2.59 | 507.09 | 27.01 | 0.03
32 | 3/7-10-999/360 | УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | М |  |  |  | 22.79 | 1.21 | 24
|  |  | 42 |  |  |  | 957.18 | 50.82 | 1008
33 | 3/10-10-20-30/70 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-76 | ШТ. |  |  |  | 2.56 | 0.19 | 2.75
|  |  | 42 |  |  |  | 107.52 | 7.98 | 115.5
34 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
|  |  | 1 |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
35 | 6/20-350-5/30 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 34.92 | 1.65 | 36.57
|  |  | 1 |  |  |  | 34.92 | 1.65 | 36.57
36 | Е16-15-3 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | ШТ. | 61.68 | 7.13 | 1.09 | 16.43 | 1.21 | 86.45 | 3.56 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% Примечание: Д. 80 | 1 | 61.68 | 7.13 | 1.09 | 16.43 | 1.21 | 86.45 | 3.56 | 0.06
37 | 1/10-150-15/100 | ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 0.59 | 0.05 | 0.64
|  |  | 2 |  |  |  | 1.18 | 0.1 | 1.28
38 | 3/3-50-80-60/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16 | ШТ. |  |  |  | 218.72 | 15.86 | 234.58
|  |  | 1 |  |  |  | 218.72 | 15.86 | 234.58
39 | 6/20-350-5/30 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ | ШТ. |  |  |  | 34.92 | 1.65 | 36.57
|  |  | 2 |  |  |  | 69.84 | 3.3 | 73.14
40 | Е26-136-1 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 3.61 | 0.04 |  |  |  | 3.65 | 0.24
41 | 1/10-120-175-15/77 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 28 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84
|  |  | 1 |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84
42 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0032 |  |  |  | 0.24 | 0.02 | 0.26
43 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.0214 |  |  |  | 0.33 | 0.03 | 0.36
44 | Е26-136-3 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.3 | 46.98 | 0.46 |  |  |  | 47.44 | 3.12
45 | 1/10-120-175-15/173 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 1.61 | 0.13 | 1.74
|  |  | 13 |  |  |  | 20.93 | 1.69 | 22.62
46 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0429 |  |  |  | 3.27 | 0.26 | 3.53
47 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.286 |  |  |  | 4.39 | 0.35 | 4.74
48 | Е26-136-4 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.3 | 10.84 | 0.11 |  |  |  | 10.95 | 0.72
49 | 1/10-120-175-15/213 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 70 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 1.99 | 0.16 | 2.15
|  |  | 3 |  |  |  | 5.97 | 0.48 | 6.45
50 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.0102 |  |  |  | 0.78 | 0.06 | 0.84
51 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.0672 |  |  |  | 1.03 | 0.08 | 1.11
52 | Е26-136-5 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ | 10 М | 36.14 | 0.35 |  |  |  | 36.49 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 4.2 | 151.79 | 1.47 |  |  |  | 153.26 | 10.08
53 | 1/10-120-175-15/233 | ТРУБКА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ | М |  |  |  | 2.41 | 0.19 | 2.6
|  |  | 42 |  |  |  | 101.22 | 7.98 | 109.2
54 | 1/10-230-35/185 | КЛЕЙ К-FLEX К414 | Л |  |  |  | 76.32 | 6.06 | 82.38
|  |  | 0.147 |  |  |  | 11.22 | 0.89 | 12.11
55 | 1/10-235-20/765 | ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50 ММХ50 М | РУЛОН |  |  |  | 15.35 | 1.22 | 16.57
|  |  | 0.966 |  |  |  | 14.83 | 1.18 | 16.01
56 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.95181 | 9.99 |  |  |  |  | 9.99 | 0.69
57 | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 0.4486
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1995 | 37 | 6 | 2722 | 171 | 4925 | 123.77 | 0.4
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1414
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 979
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 7318
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 271 | 3 |  | 165 | 13 | 452 | 17.77 | 0.03
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 228
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 139
|  | ИТОГО | [6 empty] | 819
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 1724 | 34 | 6 | 2557 | 158 | 4473 | 106 | 0.37
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 1187
|  | План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 840
|  | ИТОГО | [6 empty] | 6500
|  | ИТОГО |  | 1995 | 37 | 6 | 2722 | 171 | 4925 | 123.77 | 0.4
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1415
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 979
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 7319
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7319+0+0+0] | [6 empty] | 7319
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 680
[((1995+6)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+680+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 680
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7319+680+0] | [6 empty] | 7999
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1995*1] | [6 empty] | 1 | 1995
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 123.77
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 0.4
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [37*1] | [6 empty] | 1 | 37
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [6*1] | [6 empty] | 1 | 6
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [171*1] | [6 empty] | 1 | 171
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 2722
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1995+37+171+2722] | [7 empty] | 4925
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 2722
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [171-0] | [7 empty] | 171
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1415*1] | [6 empty] | 1 | 1415
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [979*1] | [6 empty] | 1 | 979
| ИТОГО [4925+0+0+1415+979] | [7 empty] | 7319
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7319+0+0+0] | [7 empty] | 7319
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 680
[((1995+6)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+680+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 680
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [7319+680+0] | [7 empty] | 7999
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [7999+0] | [7 empty] | 7999
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 7999
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [7999+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [7999-0-0-0] | [7 empty] | 7999
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [7999*1] | [7 empty] | 7999
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 05/2026 по 06/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 8144
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(7999+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 8144
[8144+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [8144-(0+0+0)] | [7 empty] | 8144
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [8144+0] | [7 empty] | 8144
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [8144+0+0] | [7 empty] | 8144
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ СТО СОРОК ЧЕТЫРЕ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-135-20/35 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ |  |  | Т | 0.000473 | 31900 | 38280 | 18.11 | 7.94 | 3039.43 | 1.44
ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б
2 | 3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.00537 | 5520 | 6624 | 35.57 | 7.25 | 480.24 | 2.58
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
3 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.0766 | 3.64 | 4.37 | 0.33 | 7.94 | 0.35 | 0.03
4 | 1/10-240-15/36 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ |  |  | КГ | 0.2883 | 4.29 | 5.15 | 1.48 | 7.94 | 0.41 | 0.12
ГОЛОВКОЙ 6 Х 25 ММ ГОСТ 17473-80
5 | 1/10-135-20/60 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ |  |  | М3 | 2.7708 | 0.75 | 0.9 | 2.49 | 7.94 | 0.07 | 0.19
ГАЗООБРАЗНЫЙ
6 | 1/10-230-35/185 КЛЕЙ К-FLEX К414 |  |  | Л | 0.2033 | 63.6 | 76.32 | 15.52 | 7.94 | 6.06 | 1.23
7 | 3/3-50-30-20/10 КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ |  |  | ШТ. | 1 | 10.65 | 12.78 | 12.78 | 7.25 | 0.93 | 0.93
ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ
15 ММ
8 | 3/3-50-80-60/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ |  |  | ШТ. | 1 | 182.27 | 218.72 | 218.72 | 7.25 | 15.86 | 15.86
ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КШ-80-16
9 | 3/3-50-80-10/10 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 7 | 7.15 | 8.58 | 60.06 | 7.25 | 0.62 | 4.34
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
15 ММ
10 | 3/3-50-80-10/20 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 1 | 12.11 | 14.53 | 14.53 | 7.25 | 1.05 | 1.05
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
20 ММ
11 | 3/3-50-80-10/30 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 2 | 18.03 | 21.64 | 43.28 | 7.25 | 1.57 | 3.14
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
25 ММ
12 | 3/3-50-80-10/40 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 6 | 46.06 | 55.27 | 331.62 | 7.25 | 4.01 | 24.06
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
40 ММ
13 | 3/3-50-80-10/50 КРАНЫ ШАРОВЫЕ, |  |  | ШТ. | 2 | 46.14 | 55.37 | 110.74 | 7.25 | 4.01 | 8.02
МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ
50 ММ
14 | 1/10-230-40-15/20 КРАСКА МАСЛЯНАЯ |  |  | Т | 0.000148 | 2339.9 | 2807.88 | 0.42 | 7.94 | 222.95 | 0.03
ГУСТОТЕРТАЯ МА-015, МУМИЯ, СУРИК
ЖЕЛЕЗНЫЙ
15 | 3/10-10-20-10/20 КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ |  |  | КГ | 9.6091 | 3.98 | 4.78 | 45.93 | 7.25 | 0.35 | 3.36
ТРУБОПРОВОДОВ (КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ)
16 | 1/10-235-20/765 ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ |  |  | РУЛОН | 1.3406 | 12.79 | 15.35 | 20.58 | 7.94 | 1.22 | 1.64
АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50
ММХ50 М
17 | 1/10-235-20/793 ЛЕНТА ФУМ ШИРИНОЙ 20 |  |  | 10 М | 0.26976 | 0.91 | 1.09 | 0.29 | 7.94 | 0.09 | 0.02
ММ
18 | 1/10-235-3/47 ЛЬНЯНАЯ ПРЯДЬ |  |  | КГ | 0.0834 | 47.5 | 57 | 4.75 | 7.94 | 4.53 | 0.38
19 | 3/8-20-10-10/10 МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО |  |  | ШТ. | 1 | 12.74 | 15.29 | 15.29 | 7.25 | 1.11 | 1.11
НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100
20 | 1/10-230-50-15/31 ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ |  |  | КГ | 0.01 | 6.7 | 8.04 | 0.08 | 7.94 | 0.64 | 0.01
21 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 0.073 | 5.67 | 6.8 | 0.5 | 7.94 | 0.54 | 0.04
22 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ |  |  | КГ | 0.05 | 4.67 | 5.6 | 0.28 | 7.94 | 0.44 | 0.02
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)
23 | 1/10-150-15/100 ПРОКЛАДКА ИЗ ПАРОНИТА |  |  | ШТ. | 3 | 0.49 | 0.59 | 1.77 | 7.94 | 0.05 | 0.15
МАРКИ ПОН ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, ДИАМЕТРОМ 80
ММ
24 | 1/10-170-10/225 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.0591 | 6.38 | 7.66 | 0.45 | 7.94 | 0.61 | 0.04
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 18-20 ММ, ДЛИНОЙ 250-315 ММ
25 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.0764 | 4.77 | 5.72 | 0.44 | 7.94 | 0.45 | 0.03
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
26 | 1/10-230-40-65/60 СУРИК СВИНЦОВЫЙ, |  |  | КГ | 0.01 | 12.5 | 15 | 0.15 | 7.94 | 1.19 | 0.01
ПИГМЕНТ
27 | 1/10-120-175-15/77 ТРУБКА |  |  | М | 1 | 0.65 | 0.78 | 0.78 | 7.94 | 0.06 | 0.06
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 28 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
28 | 1/10-120-175-15/173 ТРУБКА |  |  | М | 13 | 1.34 | 1.61 | 20.93 | 7.94 | 0.13 | 1.69
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 57 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
29 | 1/10-120-175-15/213 ТРУБКА |  |  | М | 3 | 1.66 | 1.99 | 5.97 | 7.94 | 0.16 | 0.48
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 70 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
30 | 1/10-120-175-15/233 ТРУБКА |  |  | М | 42 | 2.01 | 2.41 | 101.22 | 7.94 | 0.19 | 7.98
ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
ПОРИСТАЯ ПОРИФЛЕКС-Т, ДИАМЕТРОМ 76 ММ,
ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 13 ММ
31 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 0.0411 | 4.63 | 5.56 | 0.23 | 7.94 | 0.44 | 0.02
32 | 3/7-10-999/360 УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  | М | 58 | 18.99 | 22.79 | 1321.82 | 5.32 | 1.21 | 70.18
(СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36
33 | 3/7-10-60-20/20 УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ |  |  | М | 1 | 14.82 | 17.78 | 17.78 | 7.25 | 1.29 | 1.29
МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ
34 | 3/3-60-10-40/50 ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ- |  |  | ШТ. | 1 | 34.45 | 41.34 | 41.34 | 7.25 | 3 | 3
10-20 ДИАМЕТРОМ 40 ММ
35 | 6/20-350-5/30 ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 3 | 29.1 | 34.92 | 104.76 | 4.73 | 1.65 | 4.95
ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ
ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6
МПА, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 80 ММ
36 | 3/10-10-20-30/30 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 1 | 1.34 | 1.61 | 1.61 | 7.25 | 0.12 | 0.12
ПРОКЛАДКОЙ КТР-25
37 | 3/10-10-20-30/60 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 16 | 1.86 | 2.23 | 35.68 | 7.25 | 0.16 | 2.56
ПРОКЛАДКОЙ КТР-50
38 | 3/10-10-20-30/70 ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И |  |  | ШТ. | 42 | 2.13 | 2.56 | 107.52 | 7.25 | 0.19 | 7.98
ПРОКЛАДКОЙ КТР-76
39 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.001276 | 4200 | 5040 | 6.43 | 7.94 | 400.18 | 0.51
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 2722.23; 10: 170.65
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 2722.23; 10: 170.65
Механизмы
40 | М040504 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И |  |  | МАШ.-Ч | 3.0438 | 0.38 | 0.45 | 1.37
РЕЗКИ
41 | М050401 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | МАШ.-Ч | 0.8496 | 2.04 | 2.45 | 2.08
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА
(6 АТМ) 0,5 М3/МИН
42 | М020130 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.036 | 46.1 | 55.32 | 1.99
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА, 10 Т
43 | М351307 НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ |  |  | МАШ.-Ч | 4.2924 | 0.73 | 0.88 | 3.78
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
44 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 4.7443 | 0.77 | 0.92 | 4.36
45 | М031811 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.00216 | 49.94 | 59.93 | 0.13
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЕ 2 Т
46 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.37909 | 19.1 | 22.92 | 8.69
47 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 2.724 | 4.48 | 5.38 | 14.66
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 37.06
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## Смета2 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета3 (для экспертизы) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
Стоимость
(дата разработки)
№ п/п | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей | [5 empty] | Трудозатраты (чел-ч.)
|  |  |  | заработная плата | эксплуатация машин и механизмов |  | материалы, изделия, конструк-ции (монти-руемые оборудо-вание, мебель) | транс-порт | общая стоимость | рабочих | машини-стов
|  |  | количество |  | всего | в т.ч. заработ-ная плата машини-стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Смета4 (накопительный вид) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
[14 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СМЕТЕ №
СТОИМОСТЬ
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | КОЛИЧЕСТВО |  | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | СМЕТНЫЙ ОБЪЕМ | [5 empty] | ОСТАТОК
|  |  |  | ПО АКТАМ | ОСТАЛОСЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
[7 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П |  |  |  |  | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил |  |  | 8: Проверил

## Акт С-2а (hidden)
Форма С-2а
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ №
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
| Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | 5: Принял Заказчик (генподрядчик)
| Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | 5: Дата подписания; 7: "____" _____________ 20___г.
| Документы для рассмотрения получены |  |  | 5: Документы от заказчика (генподрядчика) получены
| заказчиком (генподрядчиком) |  |  | 5: подрядчиком (субподрядчиком)
| "____" _______________________ 20___г. |  |  | 5: "____" _______________________ 20___г.
| _____________ _____________ _____________ |  |  | 5: _____________ _____________ _____________

## Расчет зимних (hidden)
РАСЧЕТ
стоимости зимних удорожаний в текущих ценах
№ по акту | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. изм. | З/плата рабочих, бел. руб. | З/плата маш-ов, бел. руб. | Обосно-вание по сборнику зимних | Зимние удорожания, %
|  |  | кол-во | ед./ объем | ед./объем |  | всего, бел. руб. | з/плата рабочих, бел. руб. | з/плата маш-ов, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Ведомость материалов... (hidden)
Объект:
Часть объекта:
№ | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Стоимость с прогн. индексом, бел. руб. | Транспорт |  |  |  | Заработная плата машинистов |  | Прим.
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб | всего с прогн. инд., бел. руб. | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Заказчик
Подрядчик

## Расчет стоимости (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет с прогнозным (hidden)
Данная форма может использоваться ТОЛЬКО в справочных целях! Для осуществления расчетов необходимо использовать утвержденные формы документов. Кроме того, в утвержденной методике расчета не допускается применение прогнозного индекса и конкурсного коэффициента построчно по статьям затрат.
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК (ПОДРЯДЧИК): |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
(наименование)
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ |  | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, БЕЛ. РУБ.
|  |  | % | коэфф-т | в текущих ценах | в текущих ценах (с прогнозным)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  | _____________ _____________ _____________

## Расчет отклонений (hidden)
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, С РАСЧЕТОМ ОТКЛОНЕНИЙ В СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ, ПО СРАВНЕНИЮ С УЧТЕННЫМИ ПО НОРМЕ
Объект:
Часть объекта:
№ | Обоснование | Наименование ресурса | СОГЛАСНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | [5 empty] | ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | [5 empty] | Отклонение в стоимости, бел. руб. | Примечание
|  |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость, бел. руб. | Прогнозн. индекс | Стоимость с учетом прогнозного индекса | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб
[12 empty] | без НДС | с НДС
[5 empty] | материал | материал |  | материал |  |  |  | материал |  | материал | материал
[5 empty] | транспорт | транспорт |  | транспорт |  |  |  | транспорт |  | транспорт | транспорт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Заказчик | [9 empty] | Подрядчик

## С-29 (hidden)
Форма С-29
(наименование организации) |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
|  |  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ОТЧЕТ
о расходе строительных материалов в сопоставлении с нормами
Объект строительства:
(наименование объекта строительства)
Часть объекта:
(наименование части объекта строительства)
Номер и наименование акта:
Материально ответственное лицо:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (фамилия, инициалы)
Таблица 1
№ п/п | Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения |  | Объем работ | Расход на выполненный объем работ по нормам | Примечание
| Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения |  | Расход на единицу измерения работ по нормам |  | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Таблица 2
№ п/п | Код материального ресурса | Наименование материала | Единица измерения | Расход |  | эконом(+) перерас(-) | Списание на себе-стоимость работ | Прим.
|  |  |  | по нормам | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Материально ответственное лицо
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Инженер
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Дата составления |  |  | "____" _______________________ 20___г.
Дата передачи в бухгалтерию |  |  | "____" _______________________ 20___г.

## Ведомость ресурсов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ п/п | Код | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость ресурса, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая (гр.5 х гр.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов 1 (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
(НОРМЫ 2022 г.)
Составлена в ценах на
Код ПТМ | Наименование ПТМ | Объем | Стоимость
|  | Ед. изм. | З/плата | ЭМиМ | Материалы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие | Всего
|  |  | трудоемкость чел.ч | в т.ч. з/п | Трансп. затраты | Трансп. затраты | План. Прибыль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
Проверил

## Ведомость объемов 2 (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ВЕДОМОСТЬ
объемов работ и расхода ресурсов
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Дефектный акт
Форма С-1
Коммунальное унитарное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г.Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт системы холодного водоснабжения жилого дома № 1 корп. 2 по ул. Карбышева в г.Минске; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.05.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Май 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РАЗБОРКА СЛОЯ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ, |  |  |  | 100 М3 | 0.00801 | Е69-46-3
СЕГМЕНТОВ И СКОРЛУП
2 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.01 | Е65-1-1
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32
ММ
3 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.58 | Е65-1-2
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63
ММ
4 | СНЯТИЕ ВОДОМЕРОВ ДИАМЕТРОМ Д40 ММ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-4-8
5 | СНЯТИЕ ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е65-4-13
6 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.01 | Е16-40-2
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 25 ММ
7 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
8 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.13 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ50 ММ
9 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е65-12-1
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ
10 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.03 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 63 ММ
11 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ |  |  |  | КОМПЛ. | 1 | Е18-22-2
КРАНОМ
12 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ (ВОДОМЕРОВ) |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-26-2
ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ
13 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 3 | Е16-15-2
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ
14 | СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е65-12-2
МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ
15 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.42 | Е16-40-4
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ
ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В ЗДАНИЯХ МОНОЛИТНЫХ
ДИАМЕТРОМ 75 ММ
16 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 1 | Е16-15-3
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
17 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 0.1 | Е26-136-1
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 25 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
18 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 1.3 | Е26-136-3
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 45 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
19 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 0.3 | Е26-136-4
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 57 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
20 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ (В Т.Ч. ФАСОННЫХ |  |  |  | 10 М | 4.2 | Е26-136-5
ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ) ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ
ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ДИАМЕТР
ТРУБОПРОВОДА 76 ММ, ТОЛЩИНА
ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 15 ММ
21 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 0.95181 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## Акт контрольного обмера (hidden)
АКТ
контрольного обмера
"____" ____________________ 20___г.
Комиссия в составе:
произвели контрольный обмер работ, выполненных на части объекта:
По адресу:
Работы выполнены подрядной организацией:
Номер |  | Обоснование | Наименование видов работ | Ед. измерения | Объем работ |  | Результаты обмера
п/п | поз. по смете |  |  |  | По акту | По результатам обмера | завыш. | заниж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комиссия пришла к выводу, что акт выполненных работ соответствует действительности.
Качество работ соответствует требованиям СТБ, СН и П и другим нормативным документам.
Члены комиссии

## Акт на доп работы 1 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ |  |  |  | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена на ед. изм., бел. руб | Сумма, бел. руб | Основание цены
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму | [5 empty] | бел. руб.
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## Акт на доп работы 2 (hidden)
АКТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
г. ___________________ | [7 empty] | от "____"__________________20____г.
Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные представители:
Заказчика:
Проектной организации:
Подрядчика:
Субподрядчика:
составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
часть объекта:
Причины возникновения дополнительных работ
выявлены следующие дополнительные работы, неучтенные в смете:
НОМЕР |  | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО | ТРУДО-ЗАТРАТЫ ЧЕЛ-Ч. | СТОИМОСТЬ: ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ/ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.
[6 empty] | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |  | МАТЕРИАЛЬ-НЫЕ РЕСУРСЫ | ТРАНС-ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
П/П | ПОЗ. ПО СМЕТЕ | [5 empty] | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стоимость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Представители
Заказчика
Проектной организации
Подрядчика
Субподрядчика
УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик подтверждает необходимость перечисленных работ на сумму
с оплатой
в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, корректировки сводной сметы (ненужное зачеркнуть)

## ПНР1 (hidden)
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
| (должность) | (подпись) (инициалы, фамилия) |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ГЕНПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | тыс. бел. руб.
(на дату разработки)
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | час.
Цена одного чел.-ч | [7 empty] | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО заработная плата
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ПНР2 (для экспертизы) (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
Наименование здания, сооружения:
Шифр здания, сооружения:
Комплект чертежей:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №)
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Стоимость |  |  | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве за | [7 empty] | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [7 empty] | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ИТОГО
Заработная плата
ОХР и ОПР
Плановая прибыль
Прочие расходы
Всего по смете
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Акт С-5 (hidden)
Форма С-5
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
АКТ
об устройстве нетитульного временного здания и сооружения
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт об устройстве на объекте
(указывается наименование объекта строительства)
временного
(указывается наименование временного нетитульного здания или сооружения)
Характеристика временного нетитульного здания или сооружения:
Площадь | [5 empty] | кв.м.
Объем | [5 empty] | куб.м.
Протяженность | [5 empty] | пог.м.
Срок эксплуатации | [5 empty] | месяцев
Фактическая стоимость согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
Предполагаемая стоимость возвратных материалов согласно расчету | [5 empty] | бел. руб.
РАСЧЕТ
фактической стоимости нетитульного временного здания и сооружения
№ п/п | Вид выполняемых работ, перечень материалов | Обоснование | Единица измерения | Объем работ | Количество материалов
[5 empty] | на единицу объема | на весь объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет стоимости материалов, подлежащих возврату
№ п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Процент год-ности | Цена без НДС, бел. руб. | Стоимость, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Расчет ежемесячной суммы износа
Объект оприходован в подотчет
Исполнитель работ
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Инженер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Бухгалтер
|  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Командировка. Перевозка. РХР (hidden)
Объект:
Заказчик:
Генподрядчик:
Субподрядчик:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Статьи затрат | Ед. изм. | Кол-во | Коэф. пер. | Трудозатраты
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК

## Материалоемкость (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Составил
Проверил

## Акт С-14 (hidden)
ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ГЕНПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
СУБПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | УНП
(наименование организации)
ОБЪЕКТ:
(наименование, адрес)
АКТ
оприходования материалов, полученных от разборки
Комиссия подтверждает факт разборки
(наименование здания, сооружения, конструкции)
В результате разборки получены и подлежат принятию на учет следующие материалы:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы в действующих ценах, бел. руб. | Процент годности | Сумма, бел. руб. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Члены комиссии
Дата составления |  | «__» ______________ 20___ г.
Перечисленные материалы временно приняты на хранение ____________________________________
(наименование организации)
Материально ответственным лицом

## Расчет ЗП (hidden)
Объект:
Часть объекта:
Расчет стоимости заработной платы рабочих строителей
Составлен в ценах на
Стоимость чел-часа рабочего 4-го разряда
№ п/п | Обоснование | Наименование вида работ | Ед. изм. | Труд. на ед., чел.-ч | Средний разряд работ | Коэф. к труд. | Зар. плата на ед., бел. руб
|  |  | Кол-во | Труд. всего, чел.-ч | Меж-разрядный коэфф. | Коэф. к зар. плате | Зар. плата всего, бел. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Акт на скрытые работы (hidden)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
наименование работ
выполненных в
наименование и место расположения объекта
«____» __________________ 20 ___ г.
Комиссия в составе:
представителя подрядчика
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя технического надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
представителя авторского надзора
| должность |  | фамилия, инициалы
произвела осмотр работ, выполненных
наименование строительно-монтажной организации
и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы
наименование работ
2 Работы выполнены по проектной документации
наименование разработчика проектной документации, номер чертежей и дата их составления
3 При выполнении работ применены
наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество
4 При выполнении работ отсутствуют/допущены (нужное подчеркнуть) нарушения требований ТНПА и (или) проектной документации
при наличии нарушений указывают, кем согласованы работы , номер чертежей и дату согласования
5 Даты: начало работ
окончание работ
Представитель подрядчика
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель субподрядной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель технического надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы
Представитель авторского надзора
|  | дата и время | подпись | фамилия, инициалы

## Исходные данные (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №
НА
№ | Обоснование | Единица измерения | Объем работ (Норма расхода) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Акт С-4 (hidden)
Заказчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [10 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
АКТ
на передачу электроэнергии, воды, газа, теплоэнергии
Передающая сторона
(наименование организации)
Принимающая сторона
(наименование организации)
Мы, нижеподписавшиеся, от имени передающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
и от имени принимающей стороны
(должность, инициалы, фамилия)
составили настоящий акт о передаче потребленных в процессе производства строительно- монтажных работ электроэнергии, воды,
газа и тепловой энергии:
№ п/п | Направление потребления | Электроэнергия |  |  | Вода |  |  | Газ |  |  | Теплоэнергия
|  | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб. | кол. | тариф, руб. | сумма, руб.
|  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Технологические нужды – всего
В том числе:
2 | Эксплуатация машин и механизмов – всего
маш.-ч.
В том числе:
3 | Вспомогательное производство – всего
В том числе:
4 | Общепроизводственные расходы – всего
В том числе:
5 | Ставка НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
6 | Сумма НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
7 | Всего с НДС | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x
Подписи сторон:
Передающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
Принимающая сторона
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
«___» __________________ 20___ г.

## Журнал 6-КС (hidden)
Журнал выполнения работ (6-КС)
№ П/П | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | ВЫПОЛНЕНО ВСЕГО | ОСТАТОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## Наряд (hidden)
Утверждаю к оплате
[11 empty] | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
Подрядчик:
Прораб:
Объект:
Часть объекта:
Сроки выполнения
[13 empty] | По плану | Фактически
Начало
Окончание
№ |  | Обоснование | Наименование видов работ | Разряд | Единица измерения | ЗАДАНИЕ |  |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  | Табель
п/п | по смете |  |  |  |  | Объем работ | На единицу измерения |  | На объем |  | Объем работ | На объем
[7 empty] | трудо-затраты | зар. плата | трудо-затраты | зар. плата |  | трудо-затраты | зар. плата
[7 empty] | рабочих |  | рабочих |  |  | рабочих
[7 empty] | машинистов |  | машинистов |  |  | машинистов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | Наряд выдал | [6 empty] | Работу сдал
|  | Наряд принял | [6 empty] | Работу принял

## Перечень затрат (hidden)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ
на выполнение работ по
1 Кредитополучатель:
2 Льготное кредитование осуществляется на основании проектно-сметной документации
3 Сроки выполнения работ
4 Способ производства работ
Наименование выполняемых ремонтных работ | Наименование строительных материалов | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость в текущих ценах, бел. руб.
Перечень выдан
Дата выдачи |  |  | Регистрационный номер
Должностное лицо
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость объемов ПНР (hidden)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
КОД ОБЪЕКТА:
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ:
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ:
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Составил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## Ведомость материалов 2 (hidden)
Заказчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [7 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | Обоснование | Наименование ресурса | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без НДС, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма НДС, бел. руб. | Стоимость с НДС, бел. руб. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Заказчик |  |  |  |  | Подрядчик

## Ведомость отходов (hidden)
Наименование объекта:
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Составил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Ведомость СО (hidden)
Заказчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [8 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
Часть объекта:
Договор подряда (субподряда) №
(дата, номер)
№ | № по смете | Обоснование | Наименование оборудования по смете | Наименование оборудования по ТН | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу, бел. руб. | Стоимость без налогов, бел. руб. | Ставка НДС, % | Сумма налогов, бел. руб. | Стоимость с налогами, бел. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Заказчик | [5 empty] | Подрядчик

## ПНР3 (акт) (hidden)
Заказчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Генподрядчик (подрядчик): | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Субподрядчик: | [5 empty] | УНП
(наименование организации)
Объект:
(наименование, адрес)
Часть объекта:
(наименование)
Договор подряда (субподряда)
(дата, номер)
Источник финансирования:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ №
на
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах
(на дату разработки)
Цена одного чел.-ч |  |  | бел. руб.
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Кол-во | Нормы затрат труда, чел.-час |  | Стоимость, бел. руб. |  | ОХР и ОПР, бел. руб. | План. прибыль, бел. руб.
[5 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Качество работ соответствует требованиям технических нормативных правовых актов
Сдал Генподрядчик (подрядчик) (субподрядчик) |  |  |  | Принял Заказчик (генподрядчик)
Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г. |  | Дата подписания |  | "____" _____________ 20___г.
Документы для рассмотрения получены |  |  |  | Документы от заказчика (генподрядчика) получены
заказчиком (генподрядчиком) |  |  |  | подрядчиком (субподрядчиком)
"____" _______________________ 20___г. |  |  |  | "____" _______________________ 20___г.
_____________ _____________ _____________ |  |  |  | _____________ _____________ _____________