# Лот№ 337 Контрольный материал для автоматического биохимического анализатора серии AU–680 (Beckman Coulter, США)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль HDL/LDL холестерина | набор | 8 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 Наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 аттестован для параметра «HDL/LDL»;

2.4 Состав набора: 2 уровня (из расчета 6 флаконов по 5 мл);

2.5. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.