УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по лечебной работе ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»

____________А.М.Бабченок

09.06.2026

ПРИГЛАШЕНИЕ

ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»

к участию в процедуре государственной закупке из одного источника в соответствии с п.9 Приложения «Перечень случаев осуществления государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника» к Закону РБ «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

на закупку «Закупка спектрофотометра для клинико-диагностической лаборатории»

| Вид процедуры государственной закупки | Процедура закупки из одного источника |
| --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) | Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для индивидуального предпринимателя) | 220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Учетный номер плательщика (при наличии) | 600052478 |
| Сведения об организаторе |  |
| Наименование юридического лица | - |
| Место нахождения | - |
| Учетный номер плательщика | - |
| Сведения о процедуре |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 12.06.2026г. |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 22 000,00 бел. рублей |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "О государственных закупках товаров (работ, услуг)" (в редакции от 17 июля 2018 года) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.10.2022 № 692 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016г. №206 и от 15.06.2019г. №395», ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 января 2024 г. № 354-З Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» Согласно п. 1, 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 N 206 "О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок" |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Лот № 1 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Спектрофотометр |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 26.51.53.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка в течение 90 календарных дней с даты подписания договора |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157 |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) | 22 000,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) | Республиканский бюджет |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) | Задание на закупку |

III. Условия допуска товаров (работ, услуг) иностранного происхождения и поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предлагающих такие товары (работы, услуги), к участию в закупке из одного источника: на общих основаниях.

IV. Порядок формирования цены предложения: Цена предложения участника должна предусматривать перечень расходов, связанных с поставкой товара (упаковка, маркировка, доставка на склад заказчика, налоговые и таможенные платежи, страхование и другие обязательные платежи в бюджет Республики Беларусь).

V. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы для заключения договора - белорусский рубль (BYN).

VI. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в закупке из одного источника на общих с иными участниками условиях.

VII. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки

Настоящая процедура государственной закупки производится в порядке, установленном:

Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон) в редакции от 31 января 2024 года;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2024 № 1034 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания»;

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее - Постановление №395);

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок»;

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51

«О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2021 № 78 «О порядке взаимодействия организатора и заказчиков при осуществлении государственных закупок» иные акты законодательства о государственных закупках.

VIII. Условия применения преференциальной поправки – не применяется на основании письма Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 16 июня 2021г. № 14-01-10/1505К «О применении преференциальной поправки в государственных закупках».

IX. Размер и порядок оплаты услуг заказчика: -

X. Требования к содержанию и форме предложения с учетом регламента оператора электронной торговой площадки

- Участники предоставляют предложения в форме электронного документа в соответствии с требованиями Закона и настоящих документов в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в приглашении о проведении закупки из одного источника и настоящих документах.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях участников, несут участники закупки.

Предложения составляются участниками на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении участника и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении участника, не должны содержать расхождений и разночтений в части объема (количества), валюты и иных сведений.

Предложение участника должно содержать новые товары (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), имеющие государственную регистрацию в Республике Беларусь или зарегистрированы в рамках Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) при условии, что Республика Беларусь является референтным государством или государством признания.

Участник в своем предложении указывает наименование, ГОСТ, ТУ и изменения к ним (при их наличии), модель, марку, каталожный номер, указание на товарный знак, наименование изготовителя (производителя) (далее - сведения) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения и иных товаров содержащихся в его предложении (далее – товары). Сведения, содержащиеся в спецификации, листе технической комплектации, сертификате формы СТ-1, сертификате продукции собственного производства и в иных документах, предоставляемых участником в соответствии с настоящими документами, должны соответствовать сведениям, указанным в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Не допускается предоставление участником предложения изделий медицинского назначения и медицинской техники, зарегистрированных в составе (комплектации) других изделий медицинского назначения и медицинской техники, но реализуемые отдельно.

По каждому лоту участник подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящими  документами.

- Предоставление участником альтернативного предложения, либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним участником не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае полной идентичности товара одного изготовителя (производителя), допускается указание в предложении участника информации о нескольких регистрационных удостоверениях, странах изготовителя (производителя) в соответствии с регистрационным(и) удостоверением(ями).

В случае подачи участником альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) участника отклоняется.

- Участник вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются, а участники, представившие их, к участию в закупке из одного источника не допускаются.

- Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

- В цену предложения, в которую кроме стоимости самих товаров должны быть включены:

расходы на упаковку;

расходы на транспортировку до склада заказчика (покупателя) или иного места, определяемого покупателем в договоре;

налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС), взимаемые на территории страны участника и заказчика (покупателя), а также страны, из которой осуществляется отгрузка и ввоз товара;

иные расходы, связанные с исполнением обязательств участника, предусмотренные настоящими документами, в том числе проектом договора.

Цена предложения участника выражается в белорусских рублях.

Предложение должно содержать:

1. спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 1 к настоящим документам (далее – спецификация).

Спецификация участника, в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о товаре, предусмотренные приложением 1 к настоящим документам.

Комплектность товара, содержащегося в спецификации, должна быть указана в самой спецификации либо листе технической комплектации. При этом лист технической комплектации  должен содержать наименование самого изготовителя (производителя), наименование и модель товара, являющегося составной частью комплекта, его количество в одном комплекте, каталожный номер (при наличии).

***В случае указания одних и тех же позиций комплектности товара и в спецификации, и в листе технической комплектации, предложение участника будет отклонено как несоответствующее данному пункту документов.

В листе технической комплектации допускается указание позиций, не отраженных в действующем регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (действующем регистрационного удостоверении, выданном в рамках ЕАЭС) или в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (в едином реестре медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), или в договоре на проведение комплекса предварительных технических работ, при условии предоставления участником документов производителя предложенных товаров (руководство по эксплуатации, технический паспорт, технические условия и др.), подтверждающих, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации,  товара.

В случае, если предложение содержит товар, не подлежащий государственной регистрации в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь (то есть не являющийся медицинским изделием) и в документах производителя отсутствует подтверждение, что данные позиции являются составной частью предлагаемого товара и входят в комплектацию зарегистрированного, либо находящегося в процессе регистрации, товара, не допускается указание такого товара в листе технической комплектации. Такой товар должен быть указан в Приложении 1 к настоящим документам (в спецификации) отдельной позицией.

Не допускается отсутствие в спецификации и листе технической комплектации сведений, установленных настоящими документами.

В спецификации каждая позиция товара, предлагаемого участником, должна быть указана в строке, соответствующей определенной позиции заявки на закупку. Предложение участника должно содержать товар, являющийся предметом закупки, согласно заявке на закупку, в том числе соответствовать его количеству. Допускается превышение количества товара вследствие кратности упаковки;

- одно или несколько условий оплаты: согласно приложению 1 к настоящим  документам (указывается непосредственно в спецификации).

- срок поставки, который указывается непосредственно в спецификации согласно приложению 1 к настоящим документам;

- для товаров, имеющих срок годности и (или) стерильности, если заявкой на закупку не предусмотрен иной срок годности и (или) стерильности, то по каждой позиции спецификации срок годности и (или) стерильности на дату поставки, должен составлять не менее 11 месяцев.

  - Если изготовителем (производителем) установлен срок годности и (или) стерильность 12 месяцев или менее 12 месяцев участник должен указать срок годности и (или) стерильности на дату поставки товара, при этом годность и (или) стерильность должна составлять не менее 80% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем);

  - Если изготовитель (производитель) не ограничивает срок годности, то в спецификации участник указывает в столбце 6 приложения 1 «Неограниченный.

- копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение;

  - в случае, если срок государственной регистрации на предлагаемый товар менее 180 дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения, участник должен предоставить письменное обязательство о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим документам.

  - в процедуру закупки допускаются участники, предлагающие незарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия, при наличии в составе предложения следующих документов:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделий медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах - членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике);

При этом не требуется предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его участником-победителем (поставщиком) о предоставлении при поставке копии действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), по форме согласно приложению 4 к настоящим документам.

-  копию свидетельства о государственной регистрации (санитарно-гигиенических заключений) либо копию свидетельства о государственной регистрации Таможенного союза на продукцию, представляющую потенциальную опасность для жизни и здоровья населения;

- описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара.

В случае выявления факта предоставления участником недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, предложение такого участника отклоняется;

- таблицу соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку по форме согласно приложению 3 к настоящим документам.

Предложение участника должно содержать документы, подтверждающие состав (комплектность) и технические характеристики товара, указанные в таблице соответствия, предоставленной участником.

Таблица соответствия, предоставленная участником, должна содержать все сведения, предусмотренные приложением 3 к настоящим документам;

- заявления о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документах, его предложении и протоколе выбора участника-победителя, по форме установленной регламентом оператора электронной торговой площадки.

Изменение и (или) дополнение участником в своем предложении каких-либо условий проекта договора не допускается. В случае изменения и (или) дополнения участником в своем предложении условий проекта договора, предложение такого участника отклоняется;

- документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии).

- свидетельство о регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника.

Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений;

  - для нерезидентов Республики Беларусь -  документ об отсутствии по состоянию не ранее чем на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник.;

  - для резидентов Республики Беларусь – заявление об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения, задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней. Данное требование не распространяется на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (в процедуре санации);

  - письменные заявления  о том, что он соответствует требованиям пункта 2 статьи 16 Закона.

  - документ о происхождении товара подтверждающий страну происхождения товара:

- для товаров, происходящих из Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206 и не включенных в перечень согласно приложению 2 к Постановлению №206, один из следующих документов:

  - документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой или ее унитарными предприятиями в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия. Указанный документ выдается по форме сертификата о происхождении товара, установленной названными Правилами, и заполняется в порядке, определенном ими для сертификатов о происхождении товаров, с учетом особенностей, устанавливаемых Министерством антимонопольного регулирования и торговли;

  - сертификат продукции собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой или унитарными предприятиями Белорусской торгово-промышленной палаты, их представительствами и филиалами, или его копия. В случае представления указанного документа участником, не являющимся производителем товара, предлагаемого в процедуре государственной закупки, также представляется документ (договор, доверенность или иной документ), подтверждающий правомочие на использование такого сертификата участником;

- для товаров, происходящих из стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в сфере государственных закупок в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, указанных в приложении 1 к Постановлению №206, кроме товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза, включенных в приложение 4 к Постановлению №206, - документ о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, или его копия;

  - заявление участника о том, что он соответствует требованиям части третьей подпункта 1.7 пункта 1 Постановления №395.

РАЗДЕЛ VI

РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

4.1.	Заказчик осуществляет рассмотрение предложений участников на соответствие документам. Для рассмотрения предложений заказчик вправе привлекать экспертов. Оценка предложений участников закупки из одного источника на соответствие предмету закупки осуществляется согласно приложению 2 к настоящим документам.

4.2.	Посредством электронной торговой площадки заказчик может обратиться к участнику с запросом о разъяснении предложения, но не вправе допускать внесения в него изменений и (или) дополнений. Участник посредством электронной торговой площадки размещает ответ на запрос не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения запроса. При этом ответ на запрос не должен вносить изменения и (или) дополнения в предложение, за исключением исправления ошибок, включая арифметические, и (или) устранения неточностей по предложению заказчика.

4.3.	Заказчик отклоняет предложение если:

- предложение не отвечает требованиям документов;

- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем ошибки, включая арифметические, и (или) устранить неточности по предложению заказчика;

- участник, представивший его, направил недостоверные документы и (или) сведения.,

4.4.	Заказчик вправе отклонить все предложения до выбора участника-победителя в случае отсутствия необходимого объема финансирования, нецелесообразности уменьшения объема (количества) предмета государственной закупки, предусмотренного пунктом 3 статьи 42 Закона.

РАЗДЕЛ VII

ДОГОВОР

Неотъемлемой частью настоящих документов является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости размещается проект договора в отношении каждой части (лота). В случае если предметом государственной закупки являются товары, договор между заказчиком и участником-победителем, не являющимся резидентом, заключается на условиях, указанных в документах, предложении этого участника и протоколе выбора участника-победителя, за вычетом таможенных платежей, которые взимаются таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, расходов на доставку товаров до пункта таможенного оформления, если они оплачиваются заказчиком.

Участник-победитель в течение 2-х рабочих дней с даты размещения на электронной торговой площадке протокола о выборе его победителем обязан предоставить заказчику по электронной почте (E-mail: niipulm@rnpcpf.by) спецификацию к настоящим документам:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx или .xls/.xlsx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости товаров (в том числе для нерезидентов Республики Беларусь в валюте внешнеторгового договора). Предоставляемая спецификация, должна быть заверена подписью руководителя или иного уполномоченного лица участника.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                       	Стр._____ из ______

| № п/п | Номер лота | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы, условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая стоимость товаров (работ, услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Разработано:

Нач. ОМТС:                                                                                         Т.Б.Ковшик

Согласовано:

Заместитель директора

по лечебной работе:					                          А.М.Бабченок

# Приложение 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно заявке на закупку |  | Наименование товара, предлагаемого участником. Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям указываются согласно регистрационному удостоверению медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь |  | Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия для медицинских изделий |  |  | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара. Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) товара относящегося к медицинским изделиям, производственная площадка, полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Общий срок годности и (или) стерильности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) |  | Количество предлагаемого товара (указывается в штуках, коробках, упаковках, флаконах и т.д.) |  |  | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |
| ПРИМЕР №1 заполнения формы спецификации: в случае предложения участником продукции, зарегистрированной в одном регистрационном удостоверении МЗ РБ под одним номером регистрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | Реагенты и расходные материалы к анализаторам микробиологическим: реагенты к анализаторам серии АБВ для определения чувствительности к микроорганизмам в составе: Карты для идентификации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Карты GP |  | GP1 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США |  |  | 12 мес. |  | 9 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |
| 2. | Карты YST |  | YST1 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 | АВС, США |  |  | 24 мес. |  | 22 кор. | 8 шт. в 1 кор. |  |
| ПРИМЕР №2 заполнения формы спецификации: в случае подачи участником предложения, содержащего полностью идентичные медицинские изделия (не являющиеся альтернативными согласно п. 9 документов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эндотрахеальные трубки без манжеты (размер (FG): 8) |  | Т-8 |  |  | ИМ.- 7.1234 до 01.01.2016 или ИМ.- 7.2345 до 01.01.2016 | АВС inc. (завод ABC, Испания), США Или АВС inc. (завод ABC, Германия), США |  |  | 12 мес. |  | 170 шт. | - |  |

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий документам)

# Приложение 4

к документам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Участник берет на себя обязательство предоставить при поставке по лоту №____ процедуры государственной закупки ________________ копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь.

# Приложение 3

к документам

Таблица соответствия состава (комплектности) и характеристик товара, предлагаемого участником требованиям заявки на закупку

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| № пункта заявки на закупку | Наименование параметра, соответствующего заявке на закупку | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), соответствия состава (комплектности) и характеристик товара предусмотренный пунктом 13.8 документов, подтверждающий соответствие предложения предмету закупки, |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* |
| Состав (комплектация)**: |  |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |
| Дополнительные требования (при наличии в заявке): |  |  |  |

* Заполнение столбца 4 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям заявки на закупку.

** В столбце 4, допускается указание ссылки на пункт спецификации, пункт листа технической комплектации.

В случае, если заявкой на закупку предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта заявки на закупку участник в столбце 4 указывает «Предоставляю обязательство»

# Приложение 2

к документам

Порядок оценки предложений участников

Процедуры закупки из одного источника на соответствие предмету закупки

1. Оценка предложений участников, на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим документам), при необходимости осуществляется с привлечением экспертов.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если заявкой на закупку (приложение 1 к настоящим документам) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Предложение отклоняется, если:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

Задание на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий

| №, п/п | Наименование | Требуемые параметры | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спектрофотометр |  | 1 комплект |
| 1.1 | Спектрофотометр | Измерение оптической плотности растворов в лунках микропланшетов при проведении иммуноферментного анализа (ИФА). | 1 шт. |
| 1.2. | Программное обеспечение |  | 1 шт. |
| 1.3. | Руководство по эксплуатации (на русском языке) |  | 1 шт. |

- Технические требования

2.1. Измеряемая величина: поглощение света.

2.2. Источник света - полупроводниковый светодиод.

2.3. Возможность использовать стандартные 96-луночные микропланшеты (с плоским, круглым и V-образным дном).

2.4. Фотодетектор 8 кремниевых фотодиодов.

2.5 Время измерения планшета на одной длине волны не более 10 секунд.

2.6. Режимы измерения: конечная точка, кинетический, мульти-маркерный.

2.7. Не менее 8 измерительных каналов.

2.8. Не менее 1 референтного канала.

2.9. Оптический диапазон фильтров 400-700 нм.

2.10. Стандартные фильтры 405, 450, 492 и 620 нм.

2.11. Подключение к компьютеру через USB.

2.12. Возможность работы с реагентами любых производителей.

2.6. Предлагаемый прибор должен быть внесён в реестр средств измерений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Заполняется для изделий, в том числе медицинского назначения, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) изделий, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.