УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ГУ «Центр                          по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска»

__________________С.А. Высоцкая

09 июня 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт стыков фасада в ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул. Охотская,141

1. Состав работ.

Подрядчик выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Сроки выполнения работ: 01.07.2026г.-04.08.2026г.

3. Стоимость выполнения работ:

3.1 Предельная стоимость выполнения работ по объекту составляет:

39 501,11 рублей (Тридцать девять тысяч пятьсот один руб. 11 коп.)

4. Общие требования

4.1. Выполнение работ должно вестись в соответствии с требованиями технических регламентов, с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

4.2. Источник финансирования: местный бюджет.

4.3. Подрядчик закупает материалы для выполнения работ собственными силами.

4.4. Контроль за качеством и ходом выполнения работ осуществляется инженерами УЦХО государственного учреждения «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска».

4.5. Подрядная организация должна обеспечить уборку строительного мусора с объекта;

- предоставить договор на вывоз мусора и утилизацию строительных отходов;

- своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ в присутствии инженера УЦХО;

- предоставлять сертификаты и паспорта на применяемые материалы.

4.6. Цена предложения подрядчика определяется одним из следующих методов:

в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству;

путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству. При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды используемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ).

Метод формирования цены предложения подрядчика избирается подрядчиком самостоятельно. Порядок формирования цены предложения подрядчика подтверждается расчетами.

Размер конкурсного коэффициента устанавливается подрядчиком самостоятельно, с учётом того, что цена предложения не должна превышать предельную стоимость заказчика.

При формировании цены предложения подрядчика прогнозные индексы в период продолжительности выполнения подрядных работ применяются в соответствии с графиком производства работ, составленным в стоимостном выражении, по форме согласно приложению 3.

Условия и сроки оплаты, наименование валюты платежа и договора (обменный курс – при необходимости): оплата через органы казначейства платежным поручением Заказчика по актам выполненных работ, подписанных сторонами в течение 20 рабочих дней. Сумма средств, подлежащих оплате за выполненные работы, определяется за вычетом ранее полученного Подрядчиком текущего аванса, указанного в п. 5.7. договора.

5. Требования к результату работ и приемка. Приемка результата работ производится в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется инженером. Проверяются и оцениваются соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям договора. Работы считаются принятыми с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных строительных работ  управляющим центра.

6. Гарантийные обязательства.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 2 (два) года с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки  в течение 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

7. Архитектурно-планировочные решения и производство ремонтных работ.

При выполнении работ по объекту: «Текущий ремонт стыков фасада в ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул. Охотская,141, предусмотреть следующие виды работ:

| Наименование объекта | Адрес | Ориентировочный вид работ/объем работ | Сумма руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 |  |  |  |  |
| ГУО "Средняя школа №172 г.Минска " | Ул.Охотская,141 | Работы необходимо выполнить в соответствии сметной документации и дефектных актов, действующими законодательными и техническими нормативными правовыми актами. | 39 501,11 | 01.07.2026г.- 04.08.2026г. |
| ИТОГО 39 501,11 |  |  |  |  |

Претенденты имеют возможность выехать на объект по предварительной договоренности с представителем Заказчика, для проведения осмотра объекта.

Техническое задание подготовил:

Инженер УЦХО                                                                    Н.М. Абраменко

Начальник УЦХО                 				              А.П.Гуцаев

Юрисконсульт				                     		   В.В.Шараевич