ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___04_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                                  А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (внутренний дворик)
	[bookmark: _GoBack] ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул.Охотская,141  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Расслоение, осыпание, выветривание отдельных участков в стыках-225,6м. Отслоение

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Штукатурного слоя от основания-1,5м2

	

	

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮНЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   01 ИЮЛЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   36 ДНЕЙ.




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                            А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)







	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	10.62
	

	2. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 М2
	0.015
	

	3. 
	Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной
	100 М
	2.256
	

	4. 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 М
	2.256
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _04_ » ______06________ 20 26 г.   Проверил: Начальник УЦХО                                А.П.Гуцаев


2
