Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___04_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (внутренний дворик)

| ГУО "Средняя школа №172 г.Минска" по ул.Охотская,141 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Расслоение, осыпание, выветривание отдельных участков в стыках-225,6м. Отслоение |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Штукатурного слоя от основания-1,5м2 |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 01 ИЮЛЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 36 ДНЕЙ. |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ | 10.62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 М2 | 0.015 |  |
|  | Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной | 100 М | 2.256 |  |
|  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 М | 2.256 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _04_ » ______06________ 20 26 г.   Проверил: Начальник УЦХО                                А.П.Гуцаев