| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Управляющий |  | С.А.Высоцкая |
| (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
| « ____ » ________________ 20 ___ г. |  |  |  |  |  |  | « _09_ » ______06_______ 20 26 г. |  |  |

СМЕТА по объекту строительства

| Наименование объекта | Текущий ремонт фасада в ГУО "Гимназия №21 г.Минска" по ул. Нестерова,80 |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г.Минска" |
| Генподрядчик (Подрядчик) |  |
| Субподрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮHЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | г.Минск | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е69-20-2 (83.83 / 51.0893) | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 833.97 | 3.88 | 2.62 | 204.17 | 13.03 | 1 055.05 |
|  |  |  | 4.09 | 3410.94 | 15.87 | 10.72 | 835.06 | 53.29 | 4315.16 |
| 2. | Е63-19-6 (83.83 / 51.0893) | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 395.22 | 6.32 | 4.81 |  |  | 401.54 |
|  |  |  | 0.055 | 21.74 | 0.35 | 0.26 |  |  | 22.09 |
| 3. | Е61-10-3 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.7 МK 0.9579 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 2814.45 | 28.43 | 19.25 | 583.60 | 46.35 | 3 472.83 |
|  |  |  | 0.11 | 309.59 | 3.13 | 2.12 | 64.20 | 5.10 | 382.02 |
| 4. | Е13-73-1 (83.83 / 51.0893) | Грунтование наружных поверхностей стен Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 |
|  |  |  | 3.601 | 243.68 |  |  |  |  | 243.68 |
| 5. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.19 | 0.41 | 5.60 |
|  |  |  | 54.015 |  |  |  | 280.34 | 22.15 | 302.49 |
| 6. | Е26-121-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 534.41 | 2.12 |  |  |  | 536.53 |
|  |  |  | 3.601 | 1924.41 | 7.63 |  |  |  | 1932.04 |
| 7. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 2.1606 |  |  |  | 977.46 | 77.61 | 1055.07 |
| 8. | Е26-130-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1061.19 | 2.27 |  | 161.20 | 13.00 | 1 237.66 |
|  |  |  | 3.601 | 3821.35 | 8.17 |  | 580.48 | 46.81 | 4456.81 |
| 9. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 2.1606 |  |  |  | 977.46 | 77.61 | 1055.07 |
| 10. | Е26-96-1 (83.83 / 51.0893) | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 474.24 | 0.58 | 0.44 |  |  | 474.82 |
|  |  |  | 1.897 | 899.63 | 1.10 | 0.83 |  |  | 900.73 |
| 11. | 1/10-230-60-35/61 | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) | т |  |  |  | 452.40 | 35.92 | 488.32 |
|  |  |  | 0.0273 |  |  |  | 12.35 | 0.98 | 13.33 |
| 12. | 1/10-230-55-20/245 | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой | м |  |  |  | 1.70 | 0.13 | 1.83 |
|  |  |  | 193.494 |  |  |  | 328.94 | 25.15 | 354.09 |
| 13. | Е26-126-1 (83.83 / 51.0893) | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 1504.52 | 0.94 |  | 15.31 | 1.22 | 1 521.99 |
|  |  |  | 3.451 | 5192.10 | 3.24 |  | 52.83 | 4.21 | 5252.38 |
| 14. | 1/10-230-60-45-10/55 | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой короед, под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая | т |  |  |  | 630.40 | 50.05 | 680.45 |
|  |  |  | 1.3804 |  |  |  | 870.20 | 69.09 | 939.29 |
| 15. | Е26-127-1 (83.83 / 51.0893) | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 313.08 | 0.25 |  | 15.31 | 1.22 | 329.86 |
|  |  |  | 3.801 | 1190.02 | 0.95 |  | 58.19 | 4.64 | 1253.80 |
| 16. | 1/10-230-40-35/59 | Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая | кг |  |  |  | 10.64 | 0.84 | 11.48 |
|  |  |  | 228.06 |  |  |  | 2426.56 | 191.57 | 2618.13 |
| 17. | Е69-22-1 (83.83 / 51.0893) | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м Разряд 4.6 МK 1.0611 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ | 1328.12 | 16.59 | 11.23 | 214.45 | 14.39 | 1 573.55 |
|  |  |  | 0.113 | 150.08 | 1.87 | 1.27 | 24.23 | 1.63 | 177.81 |
| 18. | Е61-4-7 (83.83 / 51.0893) | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Разряд 3.9 МK 0.9859 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 4691.87 | 23.91 | 16.18 | 608.98 | 48.36 | 5 373.12 |
|  |  |  | 0.045 | 211.13 | 1.08 | 0.73 | 27.40 | 2.18 | 241.79 |
| 19. | Е13-73-3 (83.83 / 51.0893) | Грунтование поверхностей потолков Разряд 3 МK 0.8599 Ставка 4р 16.96 | 100 М2 | 88.09 |  |  |  |  | 88.09 |
|  |  |  | 0.113 | 9.95 |  |  |  |  | 9.95 |
| 20. | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг |  |  |  | 5.43 | 0.43 | 5.86 |
|  |  |  | 1.695 |  |  |  | 9.20 | 0.73 | 9.93 |
| 21. | Е62-17-2 (83.83 / 51.0893) | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100М2 | 1123.85 | 10.00 | 7.44 | 698.40 | 55.73 | 1 887.98 |
|  |  |  | 0.113 | 127.00 | 1.13 | 0.84 | 78.92 | 6.30 | 213.35 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 17512 | 45 | 17 | 7604 | 589 | 25749 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 14694 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 8955 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 49398 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 17512 | 45 | 17 | 7604 | 589 | 25749 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 14694 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 8955 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 49398 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 17512 | 45 | 17 | 7604 | 589 | 25749 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 14694 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 8955 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 49398 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения | Количество |  | Цена материала без НДС |  | Стоимость материала без НДС | % трансп. и зср | Стоимость трансп. и зср без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.037714 |  | 487.34 |  | 18.40 | 7.94% | 1.47 |
|  | 2/20-40-35/30 |  | Стальные детали лесов 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.146427 |  | 4 078.01 |  | 597.13 | 5.72% | 34.13 |
|  | 2/50-35-10/20 |  | Щиты настила деревянные 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 14.5275 |  | 16.78 |  | 243.76 | 7.94% | 19.32 |
|  | 1/10-230-60-45-5/215 |  | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для наружных и внутренних работ (НВ), цементно-известковая, М75, F75 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.361 |  | 253.74 |  | 91.60 | 7.94% | 7.28 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 54.015 |  | 5.19 |  | 280.34 | 7.94% | 22.15 |
|  | 1/10-230-60-35/61 |  | Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1) 01.06.2026 ОРБ |  | т | 4.3485 |  | 452.40 |  | 1967.27 | 7.94% | 156.20 |
|  | 1/10-120-220-70/22 |  | Стеклосетка ССШ-160(100) 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 468.13 |  | 1.24 |  | 580.48 | 7.94% | 46.81 |
|  | 1/10-230-55-20/245 |  | Уголок перфорированный алюминиевый, размером 24х24 мм, 25х25 мм, толщиной 0,22 мм, с сеткой . . |  | м | 193.494 |  | 1.70 |  | 328.94 | 7.94% | 25.15 |
|  | 1/10-235-20/772 |  | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 44.2372 |  | 2.51 |  | 111.02 | 7.94% | 8.85 |
|  | 1/10-230-60-45-10/55 |  | Штукатурка защитно-отделочная, цементная, с фактурой "короед", под окраску, для наружных и внутренних работ (НВ), полиминеральная (ПМ), сухая смесь (СС), крупнозернистая 01.06.2026 ОРБ |  | т | 1.3804 |  | 630.40 |  | 870.20 | 7.94% | 69.09 |
|  | 1/10-230-40-35/59 |  | Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W3), основа (база) белая . . |  | кг | 228.06 |  | 10.642 |  | 2426.56 | 7.94% | 191.57 |
|  | 1/10-230-15/395 |  | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) . . |  | кг | 1.695 |  | 5.43 |  | 9.20 | 7.94% | 0.73 |
|  | 1/10-160-20/15 |  | Ветошь 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 0.03503 |  | 3.64 |  | 0.13 | 7.94% | 0.01 |
|  | 1/10-180-20/113 |  | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая 01.06.2026 ОРБ |  | м2 | 0.1808 |  | 4.96 |  | 0.90 | 7.94% | 0.07 |
|  | 1/10-230-60-55/5 |  | Шпатлевка клеемасляная 01.06.2026 ОРБ |  | т | 0.006215 |  | 2 961.11 |  | 18.40 | 7.94% | 1.46 |
|  | 1/55-20-20/60 |  | Пемза искусственная 01.06.2026 ОРБ |  | м3 | 0.000475 |  |  |  |  | 7.94% |  |
|  | 1/10-230-40-10/92 |  | Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) прозрачная 01.06.2026 ОРБ |  | кг | 7.797 |  | 7.63 |  | 59.49 | 7.94% | 4.76 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7604 |  | 589 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7604 |  | 589 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М030401 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 9.59217 |  | 0.81 |  | 7.76 |  |  |
|  | М031110 |  | Подъемники строительные 0,5 т |  | МАШ.-Ч | 0.06448 |  | 19.14 |  | 1.24 | 14.58 | 0.94 |
|  | М110903 |  | Растворосмесители передвижные 150 л |  | МАШ.-Ч | 0.05691 |  | 19.25 |  | 1.10 | 14.58 | 0.83 |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 37.12037 |  | 0.33 |  | 12.24 |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 1.02966 |  | 21.54 |  | 22.19 | 14.58 | 14.99 |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 17 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 17 |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

| № пп | Наименование затрат |  | Стоимость работ и затрат, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ценах составления сметы на 1 ИЮHЯ 2026 | в ценах выполнения работ на АВГУСТ 2026 |
| Коэффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен в строительстве, для периода 1 ИЮHЯ 2026 – АВГУСТ 2026 составляет 1.0272 |  |  |  |  |
|  | Tрудозатраты рабочих, чел-час |  | 1 026,82 | 1 026,82 |
|  | Tрудозатраты машинистов, чел-час |  | 1,17 | 1,17 |
|  | BCEГO трудозатрат, чел-час |  | 1 027,99 | 1 027,99 |
|  | Заработная плата | 1 | 17 511,62 | 17 987,94 |
|  | Эксплуатация машин и механизмов всего | 1 | 44,52 | 45,73 |
|  | в т.ч. заработная плата машинистов | 1 | 16,77 | 17,23 |
|  | Mатериалы |  | 7 603,82 | 7 810,64 |
|  | в т.ч. материалы подрядчика |  | 7 603,82 | 7 810,64 |
|  | . материалы заказчика |  |  |  |
|  | Tранспортные и заготовительно-складские расходы | 1 | 589,05 | 605,07 |
|  | в т.ч. транспорт и зср материалов подрядчика |  | 589,05 | 605,07 |
|  | . транспорт и зср материалов заказчика |  |  |  |
|  | . перевозка грузов (С310 и С311) |  |  |  |
|  | ИTOГO прямых затрат |  | 25 749,01 | 26 449,38 |
| 2 | Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | 1 | 14 694,06 | 15 093,74 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 83.83 | 14694.06 |  |
| 3 | Плановая прибыль | 1 | 8 955,12 | 9 198,70 |
|  | . 1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск) | 51.0893 | 8955.12 |  |
| 4 | Bременные (титульные) здания и сооружения |  |  |  |
|  | Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-) | 15 |  |  |
| 5 | Зимние удорожания | 0,93 |  |  |
|  | - в т.ч. зарплата в зимнем удорожании |  |  |  |
|  | ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 49 398,19 | 50 741,82 |
| 6 | Прочие затраты, в том числе: |  | 5 959,65 | 6 121,75 |
|  | Средства по уплате обязательных страховых взносов | 34 | 5 959,65 | 6 121,75 |
|  | Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика |  |  |  |
|  | Pазъездной характер работ |  |  |  |
|  | Перевозка рабочих |  |  |  |
|  | Командировочные расходы |  |  |  |
|  | Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697) |  |  |  |
| 7 | ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
|  | в том числе стоимость подрядных работ |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
|  | Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ) | 1 |  |  |
|  | Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  |  |  |
|  | ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
| 8 | Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР) |  |  |  |
| 9 | Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
| 11 | Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 1,0272 |
| 12 | Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ) |  |  | 56864,82 |
| 14 | Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
|  | Mатериалы заказчика (Mат+Tрансп+ЗCP) (-) |  |  |  |
| 16 | Итого объем работ для налогообложения |  | 55 357,84 | 56 864,82 |
| 17 | Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ % |  |  |  |
| 18 | Сумма HДC по ставке ______ % | 20 | 11 071,57 | 11 372,96 |
|  | ВСЕГО выполнено работ |  | 66 429,41 | 68 237,78 |
| 20 | Сумма прописью Шестьдесят восемь тысяч двести тридцать семь руб. 78 коп. |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО:УСЛУГИ ТЕХНАДЗОРА 255,81 |  |  |  |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| Проверил | Начальник УЦХО |  |  |  | А.П.Гуцаев |
|  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |