Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___04_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)

| ГУО "Гимназия №21 г.Минска" по ул.Нестерова,80 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Облицовка из керамической плитка отслоилась от основания, сколы -5,5м2. Местное отслоение |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Штукатурного слоя-(11+4,5)м2. Поверхности стен фасада в неровностях, выбоинах, трещинах-360,1м2. |  |
| Окрасочный слой выцвел-11,3м2 |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 07 ИЮЛЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 36 ДНЕЙ. |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ | 4.09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100 М2 | 0.055 |  |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.11 |  |
|  | Грунтование наружных поверхностей стен | 100 М2 | 3.601 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 3.601 |  |
|  | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов | 100 М2 | 3.601 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 1.897 |  |
|  | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 3.451 |  |
|  | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100 М2 | 3.801 |  |
|  | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 6 м | 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНО | 0.113 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.045 |  |
|  | Грунтование поверхностей потолков | 100 М2 | 0.113 |  |
|  | Улучшенное окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с полной расчисткой старой краски | 100М2 | 0.113 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _04__ » _____06_________ 20 26 г.  Проверил:Начальник УЦХО                                А.П.Гуцаев