Форма С-1

| Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска» |  | Код по ОКУД |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий С.А.Высоцкая

________________________________________________

(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)

«___04_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

| Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «_26_» ___05______2026г. №_309 |  | в составе: |
| --- | --- | --- |
| председателя комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
| членов комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |
|  | (должность служащего) (инициалы, фамилия) |  |

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)

| ГУО "Средняя школа №82 г.Минска" по ул.Народная,27 |  |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |
| установлено, что | Расслоение, осыпание штукатурного слоя-37м2. Окрасочный слой выцвел, в потертостях-1006м2. |
|  | (описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем) |
| Горизонтальные элементы дверных коробок сгнили-2шт. В дверных полотнах расслоение ,не плотности в притворах- |  |
| 8,5м2. |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: |  |
| (перечень факторов) |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: Дата начала разработки сметной документации 1 ИЮНЯ2026г. Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 07 ИЮЛЯ 2026г. Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ 36 ДНЕЙ. |  |

| Председатель комиссии | Начальник УЦХО А.П.Гуцаев |
| --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
| Члены комиссии | Инженер УЦХО Н.М.Абраменко |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |

|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ | 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ | 11.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 М2 | 0.37 |  |
|  | Грунтование наружных поверхностей стен | 100 М2 | 10.06 |  |
|  | Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов | 100М2 | 10.06 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.085 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 ШТ. | 0.02 |  |
|  | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.085 |  |
|  | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.085 |  |
|  | Грунтование наружных поверхностей стен | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100 М | 0.09 |  |
|  | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов | 100 М2 | 0.13 |  |
|  | Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов | 100 М2 | 0.13 |  |

| Составил | Инженер УЦХО |  |  |  | Н.М.Абраменко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность служащего) (подпись) (инициалы, фамилия) |  |  |  |  |

« _04__ » _____06_________ 20 26 г.  Проверил:Начальник УЦХО                        А.П.Гуцаев