ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ пп
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание



Форма С-1
	Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Заводского района г. Минска»
	
	Код по ОКУД
	

	(наименование организации)
	
	
	


УТВЕРЖДАЮ
Управляющий С.А.Высоцкая
________________________________________________
(должность служащего)       (подпись)       (инициалы, фамилия)
«___04_» _____06_________ 20 26 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ _____
	Комиссия, образованная в соответствии с приказом от  «_26_» ___05______2026г. №_309
	в составе:

	председателя комиссии
	Начальник УЦХО                                  А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	членов комиссии
	Инженер УЦХО                                     Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)              (инициалы, фамилия)


составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта (фасад)
	 ГУО "Средняя школа №82 г.Минска" по ул.Народная,27  

	(наименование объекта)

	установлено, что
	Расслоение, осыпание штукатурного слоя-37м2. Окрасочный слой выцвел, в потертостях-1006м2.

	
			(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

	Горизонтальные элементы дверных коробок сгнили-2шт. В дверных полотнах расслоение ,не плотности в притворах-

	[bookmark: _GoBack]8,5м2.

	

	

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: 

	(перечень факторов)

	

	

	

	Работы следует производить с применением следующих механизмов:


	(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

	

	

	Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации   1 ИЮНЯ2026г.
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   07 ИЮЛЯ 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ   36 ДНЕЙ.




	Председатель комиссии
	Начальник УЦХО                                            А.П.Гуцаев

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	Члены комиссии
	Инженер УЦХО                                              Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)

	
	

	
	(должность служащего)             (подпись)  (инициалы, фамилия)





	1. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ
	100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ
	11.5
	

	2. 
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 М2
	0.37
	

	3. 
	Грунтование наружных поверхностей стен
	100 М2
	10.06
	

	4. 
	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов
	100М2
	10.06
	

	5. 
	Снятие дверных полотен
	100 М2 ПОЛОТЕН
	0.085
	

	6. 
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 ШТ.
	0.02
	

	7. 
	Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.085
	

	8. 
	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2
	100 М2 ПРОЕМОВ
	0.085
	

	9. 
	Грунтование наружных поверхностей стен
	100 М2
	0.13
	

	10. 
	Устройство выравнивающего слоя вручную на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.13
	

	11. 
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов
	100 М2
	0.13
	

	12. 
	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов
	100 М
	0.09
	

	13. 
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов
	100 М2
	0.13
	

	14. 
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов
	100 М2
	0.13
	


 
	Составил
	Инженер УЦХО
	
	
	
	Н.М.Абраменко

	
	(должность служащего)                                      (подпись)                                             (инициалы, фамилия)



« _04__ » _____06_________ 20 26 г.  Проверил:Начальник УЦХО                        А.П.Гуцаев


2
