ГродМТ 287/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Набор реагентов и расходных материалов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с учетом результатов в режиме реального времени

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (ВГС) | набор | 5 |

2. Технические требования:

2.1. Диагностическая чувствительность не ниже 15 МЕ/мл при выделении из 0.1 мл сыворотки/плазмы крови.

2.2. Вариант обратной транскрипции и ПЦР в одной пробирке.

2.3. Наборы реагентов должны быть адаптированы для амплификатора CFX 96.

2.4. Наборы реагентов должны быть полной комплектации, включая реагенты для выделения РНК/ДНК методом преципитации, обратной транскрипции и амплификации, контроли этапа выделения и амплификации.

2.5. Наборы должны иметь все готовые к употреблению реагенты и контроли, не требующие их приготовления в лаборатории, и укомплектованы контролями этапа выделения и амплификации.

2.6. Не менее 100 определений включая контроли.

3. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен быть не менее срока на который закупается товар (один год). В том случае, если исходный срок годности товара менее срока, на который закупается товар (один год), срок годности на момент поставки должен быть установлен не менее 80% от срока годности, установленного производителем.