ГродМТ 261/26-ЗОИ(П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 5 Шейкер – ротатор (смеситель) лабораторный

1 Состав закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | шейкер-ротатор (смеситель) лабораторный | шт. | 1 |
| 1.2. | Платформа сменная для пробирок диаметром 30 мм | шт. | 1 |

2.Технические требования:

2.1 для шейкера-ротатора (смесителя) лабораторного:

2.1.1 Наличие электронной системы управления с цифровым дисплеем;

2.1.2 Скорость вращения не менее 90 оборотов/мин;

2.1.3 Наличие не менее 10 программ перемешивания;

2.1.4 Возможность сохранения в памяти заданных программ;

2.1.5 Наличие программирования скорости движения платформы;

2.1.6 Наличие режимов встряхивания и качания;

2.1.7 Угол качания от не менее 300 до не менее 900;

2.1.8 Возможность программирования времени вращения от 1 мин до не менее 120 мин;

2.1.9 Возможность быстрой замены сменных платформ;

2.1.10 Наличие адаптера электропитания;

2.1.11 Электропитание	220В.

2.2 для платформы сменной для пробирок диаметром 30 мм:

2.2.1 Наличие полной совместимости с шейкером-ротатором (смесителем) лабораторным;

2.2.2 Наличие не менее 10 гнезд для пробирок диаметром 30 мм;