ГродМТ 188/26-ЗОИ(3П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Ростомер медицинский

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ростомер медицинский | Шт. | 3 |

2.Технические требования:

2.1. Ростомер медицинский предназначен для измерения роста человека.

2.2. Диапазон измерения до 2100мм +- 50 мм