ГродМТ 262/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Закрытая аспирационная система

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Закрытая аспирационная система
	шт.
	200


2. Технические требования:
2.1.  Размер катетера СН6.
2.2.  Направляющий коннектор (переходник), обеспечивающий беспрепятственное введение катетера в эндотрахеальные трубки с внутренним диаметром 2,5 – 3,5 мм.
2.3.  Клапан для промывки катетера.
2.4.  Закругленный атравматичный конец катетера.
2.5.  Прочный прозрачный рукав для защиты аспирационного катетера.
2.6.  Маркировка глубины введения катетера, в том числе цветная.
2.7.  Контроль аспирации со встроенной блокировкой случайного включения.
2.8.  Стерильный, в индивидуальной упаковке.

