ГродМТ 262/26-ЗОИ(2П) 	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 3 Закрытая аспирационная система

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Закрытая аспирационная система | шт. | 200 |

- Технические требования:

  - Размер катетера СН6.

  - Направляющий коннектор (переходник), обеспечивающий беспрепятственное введение катетера в эндотрахеальные трубки с внутренним диаметром 2,5 – 3,5 мм.

  - Клапан для промывки катетера.

  - Закругленный атравматичный конец катетера.

  - Прочный прозрачный рукав для защиты аспирационного катетера.

  - Маркировка глубины введения катетера, в том числе цветная.

  - Контроль аспирации со встроенной блокировкой случайного включения.

  - Стерильный, в индивидуальной упаковке.