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Техническое задание
на закупку «Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений» 
Код ОКРБ и его наименование: 71.12.19.200 Услуги в области метрологии.
Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021): 48 шт.
Описание предмета закупки: Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений согласно перечню (Приложение № 1). Средства измерений имеют действующие свидетельства о государственной поверке согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2022 № 270.
Требования, предъявляемые к предмету закупки:
1. Услуги в области метрологии должны выполняться в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» от 05.09.1995г. № 3848-XII (в редакции от 11.11.2019 № 254-З) и Постановления Госстандарта от 20.04.2021 г. № 38 «Об осуществлении метрологической оценки для утверждения типа средств измерений и стандартных образцов».
2. Работы должны производиться на территории Заказчика. 
3. Расчет стоимости по лоту должен включать в себя стоимость услуг, расходных материалов для их проведения, командировочные расходы, затраты по доставке оборудования автотранспортом Исполнителя и иные, необходимые для выполнения услуг, затраты. 
Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: 
1. Исполнитель должен гарантировать качество оказываемых услуг в соответствие с требованиями нормативно–технической документации.
Срок оказания услуг: в течение 2026 года.
Предназначение предмета закупки или область применения: Учреждения здравоохранения.
Иные сведения: 
1. Наличие аттестата аккредитации.
2. Наличие свидетельства об уполномочивании на осуществление метрологической экспертизы средств измерений.

Составители:
Инженер по метрологии________________________ Рунец Е.С.

Приложение 1

Лот № 1: Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений (комплекс электрокардиографический CARDIOVIT)
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Год выпуска
	Кол-во

	1
	Комплекс электрокардиографический CARDIOVIT AT-101 
	2017
	16

	2
	Комплекс электрокардиографический CARDIOVIT AT-104 PC
	
	1

	3
	Комплекс электрокардиографический CARDIOVIT AT-10plus
	
	2

	4
	Комплекс электрокардиографический CARDIOVIT Ergo-Spiro CS-200
	
	1

	Итого:
	20



Лот № 2: Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений (монитор-дефибриллятор ZOLL)
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Год выпуска
	Кол-во

	1
	Монитор-дефибриллятор ZOLL R-series
	2016, 2017, 2020
	5

	2
	Монитор-дефибриллятор ZOLL X-series
	2017, 2019, 2020
	3

	Итого:
	8



Лот № 3: Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений (монитор пациента Infinity)
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Год выпуска
	Кол-во

	1
	Монитор пациента телеметрический Infinity M300
	2018
	17

	2
	Монитор пациента Infinity Delta
	2006
	1

	3
	Монитор пациента Infinity Gamma
	2006
	1

	Итого:
	19



Лот № 4: Метрологическая экспертиза единичного экземпляра средства измерений
(Амплификатор Rotor-Gene Q 6plex)
	№ п/п
	Наименование и тип оборудования
	Год выпуска
	Кол-во

	1
	Амплификатор в режиме реального времени Rotor-Gene Q 6plex № R1114171
	2018
	1

	Итого:
	1






