## Объектная смета на ПНР
| Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
| Код объекта | 05/12/25-2ПР
Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 2 на пусконаладочные работы
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 |  |  |  |  | Стоимость | 12.428 |  | тысяч белорусских рублей
(дата разработки)
Номера локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов |  |  |  |  | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Затраты труда, чел-час.
[6 empty] | Заработная плат | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Итого (гр.3 + гр.4 + гр.5)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Смета № 2.201 | Аэродинамические испытания |  |  |  |  | 4.444 | 1.833 | 0.706 | 6.983 | 1.511 |  | 8.494 | 181.53
Смета № 2.202 | Пуско-наладочные работы пдз |  |  |  |  | 2.058 | 0.849 | 0.327 | 3.234 | 0.7 |  | 3.934 | 78.12
| . ИТОГО : |  |  |  |  | 6.503 | 2.682 | 1.033 | 10.217 | 2.211 |  | 12.428 | 259.65
|  | Главный инженер проекта |  |  |  | 3: КУПРЕЕВ
|  |  | (подпись) |  |  | 3: (инициалы, фамилия)
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  | БОСОВЕЦ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 201
на Аэродинамические испытания
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 8.494 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 201. Аэродинамические испытания | bar: 4 to 7
Пнр | bar: 4 to 7
1 |  | 03-01-512 | Система дымоудаления, при количестве обслуживающих этажей до 10 | [5 empty] | система | 3 | 28.49 | 85.47 | 660.14 | 1980.42
(41.24 / 15.88)
2 |  | 03-01-502 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве обслуживающих этажей до 12 | [5 empty] | система | 3 | 32.02 | 96.06 | 821.3 | 2463.9
(41.24 / 15.88)
ИТОГО заработная плата | [10 empty] | 7: 4444.32
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [10 empty] | 7: 1832.84
Плановая прибыль | [10 empty] | 7: 705.76
Прочие расходы, в т.ч. | [10 empty] | 7: 1511.07
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [7 empty] | 6: 34; 7: 1511.07
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [10 empty] | 7: 8493.99
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 181.53
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 4444.32
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР02 по ЛС 2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 201
Аэродинамические испытания
Обоснование |  |  | Наименование видов работ |  |  |  | объем | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
Ед.изм.
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Ж000 |  |  | Пнр
| 1-1 | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел/ч | 181.53
| 1-3 | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | чел/ч
Составил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.201
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-2ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 4: 4.444; 8: 1.833; 10: 6.983
[8 empty] | 181.53 |  |  |  | 0.706
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 3.934 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 202. Пуско-наладочные работы пдз | bar: 4 to 7
Пнр | bar: 4 to 7
1 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 1, колличество каналов 37, 1 категория сложности
2 |  | 02-01-005 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 20 | [5 empty] | система | 1 | 71.68 | 14.34 | 377.88 | 377.88
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
3 |  | 02-01-006 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-005 | [5 empty] | канал | 17 | 3.44 | 11.7 | 18.13 | 308.21
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
4 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 2, колличество каналов 37, 1 категория сложности
5 |  | 02-01-005 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 20 | [5 empty] | система | 1 | 71.68 | 14.34 | 377.88 | 377.88
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
6 |  | 02-01-006 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-005 | [5 empty] | канал | 17 | 3.44 | 11.7 | 18.13 | 308.21
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
7 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 3, колличество каналов 37, 1 категория сложности
8 |  | 02-01-005 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 20 | [5 empty] | система | 1 | 71.68 | 14.34 | 377.88 | 377.88
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
9 |  | 02-01-006 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-005 | [5 empty] | канал | 17 | 3.44 | 11.7 | 18.13 | 308.21
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
ИТОГО заработная плата | [10 empty] | 7: 2058.27
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [10 empty] | 7: 848.85
Плановая прибыль | [10 empty] | 7: 326.85
Прочие расходы, в т.ч. | [10 empty] | 7: 699.81
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [7 empty] | 6: 34; 7: 699.81
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [10 empty] | 7: 3933.78
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 78.12
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 2058.27
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР02 по ЛС 2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-2ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 202
Пуско-наладочные работы пдз
Обоснование |  |  | Наименование видов работ |  |  |  | объем | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
Ед.изм.
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
Ж000 |  |  | Пнр
КАНАЛ
| 1-1 | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | чел/ч | 78.12
| 1-3 | [6 empty] | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | чел/ч
Составил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.202
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №56 ПО УЛ.ПОНОМАРЕНКО В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-2ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 3: КАНАЛ; 4: 2.058; 8: 0.849; 10: 3.234
[8 empty] | 78.12 |  |  |  | 0.327
| ИТОГО | [5 empty] | 4: 6.502; 8: 2.682; 10: 10.217
[8 empty] | 259.65 |  |  |  | 1.033
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)