ГродМТ 277/26-ЗОИ                                                                                           Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Аппарат для местной дарсонвализации

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Аппарат для местной дарсонвализации | шт. | 2 |

2. Технические требования:

2.1. Питание аппарата – от сети переменного тока: напряжение 220В, частота 50 Гц;

2.2. Мощность потребления не более 20 Вт;

2.3. Масса прибора не более 4,0 кг;

2.4. Время установления рабочего режима 1 мин.

2.5. Максимальная величина тока при любых электродах 25 мА

2.6. Габариты, не более 290х214х90 мм;