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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Аппарат для местной дарсонвализации

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Аппарат для местной дарсонвализации
	шт.
	2


2. Технические требования:
2.1. Питание аппарата – от сети переменного тока: напряжение 220В, частота 50 Гц;
2.2. Мощность потребления не более 20 Вт; 
2.3. Масса прибора не более 4,0 кг;
2.4. Время установления рабочего режима 1 мин.
2.5. Максимальная величина тока при любых электродах 25 мА
2.6. Габариты, не более 290х214х90 мм;

