ГродМТ 165/26-ЗОИ(2П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Расходные материалы к аппарату ACT II plus (Картридж LR)

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Картридж LR, в упаковке не менее 50 штук | 1 000 |

2. Технические требования:

2.1. Расходные материалы к аппарату ACT II plus (автоматизированный таймер коагуляции).

Лот 2 Набор для измерения инвазивного давления

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Товарная позиция - параметры технического задания | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набор для измерения инвазивного давления с одним датчиком | 250 |
| 2. | Набор для измерения инвазивного давления с двумя датчиками | 700 |

2. Технические требования:

2.1. Тип разъема кабеля трансдьюсера - Edwards

2.2. Общая длина системы не менее 150см.

2.3. Набор стерильный одноразового применения.