О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
10.06.2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
 
«Расходные материалы для хроматографии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-10) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 12.06.2026 включительно на электронную почту  vkuzmitovich@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

   Специалист по организации закупок                                                                          Кузьмитович В.В   









Приложение 1 к заявке
Технические характеристики (описание)
Хроматографическая колонка для анализа ФДГ
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Хроматографическая колонка для анализа ФДГ
	1.Назначение анализ моно- и дисахаридов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
2.Неподвижная фаза - CarboPac РА10
3.Размеры колонки - 4 х 250 мм
4.Размер частиц наполнителя - 10 мкм
5.Модель колонки - Dionex CarboPac РА10 Analytical 4x250 mm (каталожный номер 046110)*
	1 штука



* колонка указана нормативном документе по качеству раствора для внутривенного введения «2 - [ 18F] - Фтордезоксиглюкоза» НД РБ 2588Б-2022.

Приложение 2 к заявке
Технические характеристики (описание)
Хроматографическая предколонка колонка для анализа FCh
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Хроматографическая предколонка
колонка для анализа FCh
	1.Назначение – Для ионной
хроматографии
2.Неподвижная фаза -IonPacCS12A
3.Размеры колонки - 4 х 50 мм
4.Размер частиц наполнителя - 8 мкм
5.Модель колонки - Dionex lonPac CS12A Guard Column 4x50 mm (каталожный номер
046074) или аналог
	1 штука



Приложение 3 к заявке
Технические характеристики (описание)
Хроматографическая предколонка колонка для анализа ФДГ
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Хроматографическая предколонка
колонка для анализа ФДГ
	1.Назначение анализ моно- и дисахаридов
методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
2.Неподвижная фаза - CarboPac РА10
3.Размеры колонки - 4 х 50 мм
4.Размер частиц наполнителя – 10 мкм
5.Модель колонки -Dionex CarboPac
РА10 Guard Column 4x50 mm (каталожный номер 046115)*
	1 штука


* колонка указана нормативном документе по качеству раствора для внутривенного введения «2 - [ 18F] - Фтордезоксиглюкоза» НД РБ 2588Б-2022.
Приложение 4 к заявке
Технические характеристики (описание)
Аналитическая колонка для газовой хроматографии
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Аналитическая колонка для газовой
хроматографии
	1.Назначение – для анализа летучих соединений
2.Неподвижная фаза - DB-624
3.Размеры колонки - 30 м х 0,32 мм
4.Толщина пористого слоя - 1,8 мкм
5.Модель колонки - Agilent DB-624 30 m х 0,32 mm x 1,8 mcm (каталожный номер 123-1334) или
аналог
	1 штука


Приложение 5 к заявке
Технические характеристики (описание)
Катионообменная микромебрана
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Катионообменная микромебрана
	1. Назначение ионная хроматография
 2.Диаметр - 4 мм
3.Требуемый товар (ориентировочная модель) катионообменная микромебрана Thermo Scientific Dionex CMMS 300 или CCRS 500 4 mm (каталожный номер #085092) или аналог
4. Совместимость с приборами супрессор
Suppressor Control Box фирмы Raytest
	1 штука



Приложение 6 к заявке
Технические характеристики (описание)
Шприц для автосамплера
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Шприц для
автосамплера
	1.Игла Фиксированная
2.Объем шприца - 10 мкл
3.Совместимость с инжектором - автосамплер фирмы Agilent G2880A
4.Ориентировочная модель шприца - GC Autosampler Syringe 10 mkl (каталожный номер G4513-80204) или аналог
	3 штуки



Приложение 7 к заявке
Технические характеристики (описание)
Хроматографическая колонка для анализа FET
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Хроматографическая
колонка для анализа
FET
	1.Назначение Обращенно-фазовая хроматография
2.Неподвижная фаза USP классификация L1
3.Размеры колонки - 250 х 4,6 мм
4.Размер частиц наполнителя - 5 мкм
5.Модель колонки - XTerra Shield RP18 250 х 4,6 mm, 5 mcm
(каталожный номер 186000496) или аналог
	1 штука



Приложение 8 к заявке
Технические характеристики (описание)
Фильтр-виалы
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Фильтр-виалы
	1.Размеры фильтра диаметр 12 мм х высота 32 мм
2.Материал мембраны - Поливинилидендифторид (ПВДФ)
3.Объем заполнения - 480 мкл
4.Производительность фильтрации - 450 мкл
5.Мертвый объем - 30 мкл 
6.Сила сжатия - 8 psi (0,6 бар)
7.Максимальная рабочая температура - 50 °C
8.Размер пор - 0,45 мкм
9.Требуемый товар (ориентировочная модель) - Фильтр-виалы SEPARA (Каталожный номер MV32ANPPV004IC01) или аналог
	100 штук



Приложение 9 к заявке
Технические характеристики (описание)
Шприцевые мембранные фильтры
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Шприцевые мембранные фильтры
	1.Материал мембраны - ПВДФ
2.Диаметр мембраны - 13 мм
3.Диаметр корпуса - 18 мм
4.Удерживаемый объем - <50 мкл
5.Размер пор - 0,45 мкм
6.Типы соединений - FLL /MLL
7.Требуемый товар(ориентировочная модель) - Шприцевые фильтры ABLUO 13 мм (Каталожный номер
FJ13BNPPV004AD01) или аналог
	500 штук



Приложение 10 к заявке
Технические характеристики (описание)
Петля для образцов, нержавеющая сталь, 100 мкл
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№
п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Петля для образцов,
Нержавеющая сталь, 100 мкл
	1.Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл. для автосамплера ВЭЖХ G1313A Agilent - Да
2.Требуемый товар (ориентировочная модель) - Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл (Каталожный номер Agilent: 01078-87302) или аналог
	1 штука




