О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

10.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Расходные материалы для хроматографии»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-10) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 12.06.2026 включительно на электронную почту  vkuzmitovich@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок поставки;

- условия поставки и оплаты;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                                                                          Кузьмитович В.В

Приложение 1 к заявке

Технические характеристики (описание)

Хроматографическая колонка для анализа ФДГ

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографическая колонка для анализа ФДГ | 1.Назначение анализ моно- и дисахаридов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 2.Неподвижная фаза - CarboPac РА10 3.Размеры колонки - 4 х 250 мм 4.Размер частиц наполнителя - 10 мкм 5.Модель колонки - Dionex CarboPac РА10 Analytical 4x250 mm (каталожный номер 046110)* | 1 штука |

* колонка указана нормативном документе по качеству раствора для внутривенного введения «2 - [ 18F] - Фтордезоксиглюкоза» НД РБ 2588Б-2022.

Приложение 2 к заявке

Технические характеристики (описание)

Хроматографическая предколонка колонка для анализа FCh

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографическая предколонка колонка для анализа FCh | 1.Назначение – Для ионной хроматографии 2.Неподвижная фаза -IonPacCS12A 3.Размеры колонки - 4 х 50 мм 4.Размер частиц наполнителя - 8 мкм 5.Модель колонки - Dionex lonPac CS12A Guard Column 4x50 mm (каталожный номер 046074) или аналог | 1 штука |

Приложение 3 к заявке

Технические характеристики (описание)

Хроматографическая предколонка колонка для анализа ФДГ

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографическая предколонка колонка для анализа ФДГ | 1.Назначение анализ моно- и дисахаридов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 2.Неподвижная фаза - CarboPac РА10 3.Размеры колонки - 4 х 50 мм 4.Размер частиц наполнителя – 10 мкм 5.Модель колонки -Dionex CarboPac РА10 Guard Column 4x50 mm (каталожный номер 046115)* | 1 штука |

* колонка указана нормативном документе по качеству раствора для внутривенного введения «2 - [ 18F] - Фтордезоксиглюкоза» НД РБ 2588Б-2022.

Приложение 4 к заявке

Технические характеристики (описание)

Аналитическая колонка для газовой хроматографии

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналитическая колонка для газовой хроматографии | 1.Назначение – для анализа летучих соединений 2.Неподвижная фаза - DB-624 3.Размеры колонки - 30 м х 0,32 мм 4.Толщина пористого слоя - 1,8 мкм 5.Модель колонки - Agilent DB-624 30 m х 0,32 mm x 1,8 mcm (каталожный номер 123-1334) или аналог | 1 штука |

Приложение 5 к заявке

Технические характеристики (описание)

Катионообменная микромебрана

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Катионообменная микромебрана | 1. Назначение ионная хроматография 2.Диаметр - 4 мм 3.Требуемый товар (ориентировочная модель) катионообменная микромебрана Thermo Scientific Dionex CMMS 300 или CCRS 500 4 mm (каталожный номер #085092) или аналог 4. Совместимость с приборами супрессор Suppressor Control Box фирмы Raytest | 1 штука |

Приложение 6 к заявке

Технические характеристики (описание)

Шприц для автосамплера

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприц для автосамплера | 1.Игла Фиксированная 2.Объем шприца - 10 мкл 3.Совместимость с инжектором - автосамплер фирмы Agilent G2880A 4.Ориентировочная модель шприца - GC Autosampler Syringe 10 mkl (каталожный номер G4513-80204) или аналог | 3 штуки |

Приложение 7 к заявке

Технические характеристики (описание)

Хроматографическая колонка для анализа FET

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хроматографическая колонка для анализа FET | 1.Назначение Обращенно-фазовая хроматография 2.Неподвижная фаза USP классификация L1 3.Размеры колонки - 250 х 4,6 мм 4.Размер частиц наполнителя - 5 мкм 5.Модель колонки - XTerra Shield RP18 250 х 4,6 mm, 5 mcm (каталожный номер 186000496) или аналог | 1 штука |

Приложение 8 к заявке

Технические характеристики (описание)

Фильтр-виалы

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтр-виалы | 1.Размеры фильтра диаметр 12 мм х высота 32 мм 2.Материал мембраны - Поливинилидендифторид (ПВДФ) 3.Объем заполнения - 480 мкл 4.Производительность фильтрации - 450 мкл 5.Мертвый объем - 30 мкл 6.Сила сжатия - 8 psi (0,6 бар) 7.Максимальная рабочая температура - 50 °C 8.Размер пор - 0,45 мкм 9.Требуемый товар (ориентировочная модель) - Фильтр-виалы SEPARA (Каталожный номер MV32ANPPV004IC01) или аналог | 100 штук |

Приложение 9 к заявке

Технические характеристики (описание)

Шприцевые мембранные фильтры

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприцевые мембранные фильтры | 1.Материал мембраны - ПВДФ 2.Диаметр мембраны - 13 мм 3.Диаметр корпуса - 18 мм 4.Удерживаемый объем - <50 мкл 5.Размер пор - 0,45 мкм 6.Типы соединений - FLL /MLL 7.Требуемый товар(ориентировочная модель) - Шприцевые фильтры ABLUO 13 мм (Каталожный номер FJ13BNPPV004AD01) или аналог | 500 штук |

Приложение 10 к заявке

Технические характеристики (описание)

Петля для образцов, нержавеющая сталь, 100 мкл

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петля для образцов, Нержавеющая сталь, 100 мкл | 1.Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл. для автосамплера ВЭЖХ G1313A Agilent - Да 2.Требуемый товар (ориентировочная модель) - Петля для проб, нержавеющая сталь, 100 мкл (Каталожный номер Agilent: 01078-87302) или аналог | 1 штука |